“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

### ORDENANZA N° 8548

Visto: “PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ALTA GRACIA” elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal l; y

# C O N S I D E R A N D O

Que el mismo consta de tres tomos bien diferenciados entre si, en orden correlativo de trabajo, denominados:

Tomo I:    Diagnóstico y Propuesta.-

Tomo II:   Código Urbanístico.-

Tomo III:  Código de Edificación.-

Que esta planificación se hace necesaria, después de contar por más de 20 años (desde 1982) con un Código sancionado en un Gobierno no elegido por la voluntad popular y siendo copia de un proyecto general, al cual se debía, en ese momento, adaptar la realidad de nuestra Ciudad;

Que esta planificación viene a dar lineamientos para la organización física a futuro del territorio municipal, con el fin de lograr una estructura urbana funcional a la vida en sociedad de los Vecinos de Alta Gracia;

Que las ciudades o centros urbanos son fenómenos complejos que concentran una determinada población, ya sea por su composición demográfica, social y étnica, en las que se realizan actividades básicamente residenciales, de producción, comerciales y de servicios, factores éstos y algunos otros, que se suman para darle a cada una de ellas una particular Identidad;

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///2.-

Que esta planificación constituye una herramienta indispensable para definir, evaluar y resolver problemas que le permitan a las ciudades ser más competitivas y atractivas, generando un entorno ambientalmente sustentable y socialmente equitativo;

Que el gran desafío de planificar a futuro, es poder dar respuestas permanentes y adaptables a la velocidad de los cambios que impactan a las ciudades, siempre a partir de la expresión de lo que la población siente frente a nuevas situaciones;

Que seguramente esta determinación del crecimiento y el tipo de Ciudad que queremos los Altagracienses, le servirá a partir de hoy, a quienes nos gobiernen para guiarse en lo que respecta a la política de distribución espacial de la población y la regulación de las actividades en el ámbito del territorio municipal, tanto en la zona urbana como rural;

Que en la elaboración de este Plan, se ha dado participación a los distintos actores de nuestra sociedad y fundamentalmente a este Honorable Concejo Deliberante que es el ámbito en donde la representación ciudadana se hace eco;

Que es loable destacar el trabajo realizado por el equipo técnico, que lo hizo en forma permanente para lograr el objetivo: cual es el de poder contar en nuestra Ciudad con un nuevo Plan de Ordenamiento Urbano (POU) acorde a los tiempos que vivimos;

Que analizado el Proyecto de Ordenanza por               el Concejo en Comisión, el mismo emite despacho favorable, con modificaciones, aprobado por Unanimidad, en Sesión Extraordinaria del día 09 de Diciembre de 2009;

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///3.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

CAPÍTULO I:

GENERALIDADES

SECCIÓN 1:

TITULO, ALCANCES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

1.1. TITULO

Art.1: ESTA Ordenanza será conocida y citada como el “CÓDIGO DE EDIFICACIÓN. DE ALTA GRACIA” y formará parte del P.O.U.-

1.2. ALCANCES DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN

Art.2: LAS disposiciones del Código de Edificación se aplicarán a todas las propiedades públicas y privadas y alcanzarán a los asuntos relacionados con: la construcción,  alteración, demolición, inspección y mantenimiento de edificios en todo el Ejido Municipal, estructuras e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, inflamables o parte de ellas, incluyendo los terrenos en que se asientan y el espacio que las rodea.-

1.3. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

Art.3: Un propietario, usuario, profesional o empresa, por el solo hecho de estar comprendido en los alcances de este Código, conoce las disposiciones que se exigen en él y quedan sujetos a las responsabilidades que se derivan de su aplicación.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///4.-

Compete a cada uno de ellos cumplir con los preceptos del Código y tratar personalmente todos los asuntos que requieran su concurso, no debiendo limitarse a firmar la documentación.-

Art.4: TODAS las entidades públicas y privadas, como así también los propietarios particulares, tienen la obligación de solicitar el permiso o aviso correspondiente a los ítems numerados en el Art.2 sobre Alcances.-

Art.5: A los efectos de regular los distintos aspectos que atañen a la ejecución de una obra se determinarán las siguientes áreas de responsabilidad:

a) RESPONSABILIDAD MUNICIPAL: El Estado Municipal, se compromete en cuanto a la idoneidad y capacidad del personal que afecta a la inspección de obras. Este personal deberá tener acceso franco a las obras, previa presentación de credenciales, en los horarios de labor.

A los efectos de la aplicación del presente Código, la Municipalidad convendrá con la Policía de la Provincia, la manera en que los inspectores destacados pueden hacer uso de la fuerza pública.

La Municipalidad ordenará la suspensión de los trabajos cuando estos se realicen sin el permiso respectivo, o cuando teniendo dicho permiso no se ejecuten de acuerdo con la documentación aprobada y en consecuencia con las ordenanzas y disposiciones en vigor.

b) RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO: es responsabilidad del propietario de la obra, el mantenimiento de las condiciones de seguridad, higiene y recato durante la ejecución de los trabajos de edificación, y hasta el otorgamiento del Certificado de Final de Obras.

El propietario deberá resguardar la seguridad de los operarios y de las personas que transitan en las inmediaciones de la obra, colocando vallas que impidan el paso franco, no dejando pozos descubiertos, o cables

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///5.-

vivos, o escombros, o materiales que por su ubicación pudieren perjudicar al ocasional transeúnte.

La higiene de una obra en ejecución se resguardará no permitiendo la acumulación de escombros o residuos que faciliten la instalación de animales o alimañas.

El recato pertinente a las necesidades sanitarias e higiénicas del personal en una obra se resguardará instalando baños adecuados para tal fin.

c) RESPONSABILIDAD  DEL PROFESIONAL: el responsable de la documentación es el profesional firmante del proyecto, de la presentación en tiempo y forma de los documentos solicitados, su seguimiento y gestión respectiva para la aprobación, de la veracidad de los datos incorporados en la documentación, debiendo responder en cualquier caso de incumplimiento de lo solicitado, de acuerdo a las legislaciones en vigencia. El profesional actuante es el responsable de la ejecución de la obra.

d) RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA: la responsabilidad de las empresas contratistas que intervengan en la materialización de obras de edificación, responderán a las reglamentaciones de la legislación correspondiente.

SECCIÓN 2:

INSCRIPCIONES Y HABILITACIONES

Art.6: LA Municipalidad no dará curso a ninguna presentación que en cualquier gestión, trámite y expediente relacionado con este Código, puedan realizar profesionales, empresas constructoras, representantes técnicos y constructores en general, si los mismos  no disponen de la Habilitación Anual Municipal actualizada conforme a la categoría que corresponda, sin excepción.

La Habilitación Anual se obtiene por inscripción en los

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///6.-

Registros Municipales; la misma será gratuita e imprescindible, debiendo renovarse previa demostración del cumplimiento de las leyes y requisitos emergentes para cada categoría.

La solicitud de Habilitación constará de los siguientes elementos:

- Nombre y apellido

- Firma del interesado

- Datos de identidad y del domicilio

- Título habilitante (fotocopia certificada)

Número de matrícula del Colegio de Ingenieros y/o Colegio de Arquitectos y/o     Colegio de Maestros Mayores de Obra de la Provincia de Córdoba.

Certificación anual de actualización de Matrícula.

Cada año, la Municipalidad publicará la nómina de los profesionales, constructores, instaladores y empresas inscriptas en los registros, indicando título habilitante, categoría, número de matrícula y domicilio legal.

En intervenciones en Bienes patrimoniales Fichados, se procederá a presentar todos aquellos Certificados de capacitación en Patrimonio Arquitectónico, pudiendo los propietarios, acceder al listado de ofertas profesionales para satisfacer la demanda respectiva.

SECCIÓN 3:

ASPECTOS FORMALES Y CONCEPTUALES DEL CÓDIGO

3.1. REDACCIÓN DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN

Art.7: LAS palabras y expresiones de este Código se consignan con el siguiente criterio:

a) El género masculino incluye femenino y neutro.

b) El número singular incluye el plural.

c) El verbo usado en tiempo presente incluye el futuro.

d)dSe hará referencia a Código u Ordenanza, indistintamente.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///7.-

3.2. IDIOMA NACIONAL Y SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Art.8: TODOS los documentos que se relacionen con el presente Código serán escritos en idioma nacional, salvo los tecnicismos sin equivalentes en nuestro idioma. Cuando se acompañen antecedentes o comprobantes de carácter indispensable redactados en idiomas extranjeros, deberán presentarse con la respectiva traducción al idioma castellano.

Esta obligación no comprende las publicaciones u otros textos presentados a título informativo. Asimismo es obligatorio el uso del sistema métrico decimal para consignación de medidas de longitud, área, volumen y fuerza.-

3.3. ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO Y SITUACIONES ESPECIALES A

DIRIMIR.

Art.9: ESTE Código podrá ser actualizado en función de la experiencia administrativa y profesional relativa a la aplicación de sus disposiciones, debiendo su revisión, no exceder el término de cinco años (5), o aquella necesidad que hubiere de incorporar determinada normativa que deberá, previa aprobación de los organismos técnicos congregados especialmente en Comisión, así lo demandaren.

Cuando se presentasen situaciones especiales a dirimir, deberá actuar una Comisión Técnica, la cual, de acuerdo al tema específico estará conformada por profesionales de las siguientes competencias: Asesor Legal. Representantes Profesionales de las áreas Municipales  correspondientes por tema, Planeamiento, Obras Privadas, Gestión Ambiental, Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos, Biólogos, Geólogos, Especialistas en Patrimonio, Urbanismo, etc., y aquellos que hubiese necesidad de congregar a sus efectos. Ejemplo: Colegios de Profesionales, Dependencias Pciales, etc., ad referéndum de su debida reglamentación.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///8.-

3.4. DEFINICIONES

Art.10: DETERMINADAS palabras y expresiones, a los efectos de este Código, tienen los siguientes significados:

A

ACERA: Espacio delimitado, variable, entre la calzada y la Línea Municipal, que forma parte de la calle, especialmente destinado al tránsito de peatones, o entrada a los predios privados o públicos de vehículos.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO: Es aquella que posibilita a las personas que, con discapacidad permanente o con circunstancias discapacitantes, desarrollen actividades en edificios y ámbitos urbanos y utilicen los medios de transporte y sistemas de comunicación.

ADAPTABILIDAD: Posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo accesible a las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

ALERO: Elemento  voladizo no accesible, destinado exclusivamente para resguardo de vanos, carpinterías y muros.

ALTURA DE FACHADAS: Medida vertical para la fachada principal sobre la Línea Municipal o la Línea de retiro, según zonificación, salvo en aquellas áreas con normativas diferenciales.

AMPLIAR: Edificación nueva con la cual se aumenta la superficie cubierta o volumen edificado.

AMBIENTE:  Entorno o medio, “ La totalidad y cada una de las partes de un ecosistema o sistema ecológico, interpretadas todas como piezas interdependientes. Fragmentado o simplificado con fines operativos, el término

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///9.-

también designa entornos mas circunscriptos, ambientes naturales, agropecuarios, urbanos y demás categorías intermedias.”

AMBIENTE NATURAL: “El conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos: bosques, pastizales, bañados, lagos, ríos, arroyos, y cualquier otro tipo de formación ecológica inexplotada, constituyendo  un ecosistema natural”.

AMBIENTE URBANO: “El conjunto de áreas construidas o a construir y sus elementos constitutivos cuando muestran una cierta unidad  y continuidad fisonómica y estar provistas con parte o con todos los servicios y obras públicas tales como: agua potable, energía eléctrica, transporte, alumbrado, parquizado, forestación vial, pavimento, cloacas y demás elementos o servicios esenciales”....Ley Nº 7343.

ANTE COCINA- ANTE SALA. ANTE BAÑO, OFFICE: Expresiones para definir los espacios habitables que se encuentran en relación directa, unidos y comunicados, y relación de uso.

ANUNCIO: Todo lo que constituye una advertencia visible desde la vía pública, lo cual estará reglamentado para no impactar y derivar en contaminación visual.:señalética en general ya sea pública o privada.

ASCENSOR: Habitáculo para transporte vertical de personas y cargas. Mecanismo con movimiento guiado por carriles. No incluye la acepción, los elementos complementarios: montaplatos o cargas, guinches, correas, conductores o mecanismos similares.

BALCON: Construcción en voladizo o no, de accesibilidad y transitabilidad, generalmente edificado como prolongación de pisos, limitado por cuestiones de seguridad por parapetos macizos, o rejas o barandas.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///10.-

BARRERAS ARQUITECTONICAS:  Impedimentos físicos que presenta el entorno construido, con relación a las personas con discapacidad o con situaciones discapacitantes.

BARRERAS EN LA COMUNICACIÓN:  Impedimentos que presentan las formas de emisión, transmisión y recepción de mensajes:  visuales, orales, auditivos, táctiles o gestuales, que presentan los sistemas de comunicación para con las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

BARRERAS EN EL TRANSPORTE:  Impedimentos que presentan los sistemas de transporte, particulares y colectivos, de corta, mediana y larga distancia, terrestres, marítimos, fluviales, o aéreos, para las personas con discapacidades o situaciones discapacitantes.

BARRERAS FISICAS: Expresión que involucra a “las barreras arquitectónicas, las barreras urbanísticas, las barreras en el transporte, y las barreras en la comunicación.

BARRERAS URBANISTICAS: Impedimentos que presentan la infraestructura, el mobiliario urbano y los espacios públicos: parquizados o no, frente a las personas discapacitadas o con situaciones discapacitantes.

BARRIO CERRADO: Urbanización diferenciada en cuanto al cerramiento de sus límites periféricos, ubicada mixturada en la trama urbana,  aislada, semirural, o rural,

CONDUCTO: Elemento de dimensiones y materiales variables, cerrados, dispuestos para conducir sólidos, líquidos, gaseosos, a través de uno o mas niveles de construcción de un edificio, o en los espacios abiertos, generalmente bajo nivel del terreno.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///11.-

COTA DEL PREDIO: Cota del “Nivel Municipal, mas el suplemento que se suma por la construcción de la acera correspondiente en el punto medio de la Línea Municipal, que corresponde al frente del predio y teniendo en cuenta la pendiente prevista para cada vereda.

CUERPO CERRADO: Es un cuerpo saliente, en voladizo de la fachada con sus caras cerradas.

CHIMENEA: Conducto destinado a evacuar al aire libre o atmósfera, los gases de la combustión de construcciones de calefacción.

DESPENSA FAMILIAR:  Local complementario dentro de una vivienda, destinado al almacenaje de productos alimenticios, para un consumo temporario.

ENTREPISO: Estructura intermedia, dentro de un edificio, generalmente conformada por un cielorraso en su cara inferior, y por un solado en su cara superior.

ENTRESUELO:  Piso solado a distinto nuvel que ocupa parte de un local y depende de este.

ESCALERAS:  Construcción ejecutada en distintos sistemas constructivos, para la accesibilidad entre distintos niveles de solados salvados mediante las mismas.

ESCALONES: Unidades constitutivas de las escaleras, conformadas por “alzada y pedada” o “huella y contrahuella”.

ESTACIONAMIENTOS: Predios cercados, con o sin equipamiento edilicio, cuyo uso esta destinado aln estacionamiento medido, temporario o permanente, y con costo.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///12.-

ESTRUCTURA: Armazón o esqueleto y todo elemento resistente de un edificio o instalación.

ESTRUCTURA ANTISISMICA: Estructura compuesta de vigas de encadenados horizontales, y columnas verticales, ejecutadas en unidad, por medio de hormigón armado, cuyas secciones y materiales deben responder a lo que fija la Ley Provincial Nº 6138.

FACHADA PRINCIPAL: Paramento exterior de un edificio ubicado sobre la Línea Municipal, o Línea de Retiro obligatorio, al frente del predio, donde en el caso de construcciones en esquina se incluyen mas de una.

FACHADAS SECUNDARIAS: Sin calificación de importancia, se denominan a las restantes fachadas que conforman el perímetro del edificio.

FONDO: Espacio edificado o no que queda ubicado en la parte posterior del predio y limitado por los planos verticales que pasan por las líneas divisorias posteriores y laterales, que se materializan en función de la aplicación  de los respectivos índices fijados por el Código de Urbanismo.

FRENTE: Línea divisoria del predio, comprendida entre las divisorias laterales, y que limita un predio con el espacio público.

GALERIA: Espacio cubierto, abierto lateralmente, que eventualmente puede estar cerrado con mamparas o vidrieras.

GARAGE: Edificio, o habitáculo, con cerramiento, donde se guardan vehículos particulares, automotores, o transportes de personas o cargas.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///13.-

GUARDA COCHES: Edificio o parte del mismo destinado a proteger vehículos de la intemperie.

GRADO DE APROVECHAMIENTO: Relación entre los volúmenes edificados y edificables de un predio.

HALL: Rellano cubierto abierto o no que antecede a un edificio y recepta a sus usuarios.

HERRAJES SUPLEMENTARIOS: Barras o elementos tubulares de sección circular que se colocan en las hojas o en el marco de las puertas para facilitar el accionamiento, especialmente para personas con sillas de ruedas.

HUECO: Espacio vacío que queda entre dos piezas o elementos materiales.

KICHENETTE: Módulo mínimo que permite el preparado de comidas y el lavado de vajilla y que este abierto totalmente a un local que ventile a un patio de primera categoría.

LEGISLACION APLICABLE: Todas aquellas Leyes y Normativas en vigencia, Municipales, Provinciales, Nacionales e Internacionales disponibles.

LINEA DE FONDO: Límite de edificación en un predio con relación a la línea de  fondo, determinada por el C.U.

LINEA DE EDIFICACION: Línea coincidente con la Línea Municipal o no, por lo cual ésta última se determina en el C.U.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///14.-

LINEA DIVISORIA DE FONDO DE LA PARCELA: Línea comprendida entre las divisorias laterales y opuesta a la Línea Municipal.

LINEA MUNICIPAL: Línea señalada por la Municipalidad para deslindar las vías o espacio publico.

LINEA DE ESQUINA:  Deslinde, en las esquinas entre lo privado y el espacio público.

LOCAL: Cada una de las partes cubiertas y cerradas en que se subdivide un edificio.

LOCAL HABITABLE: Aquellos locales que cumplen con las condiciones que establece el C.E. para la permanencia de las personas, exceptuando  aquellas áreas de trabajo complementarias, depósitos, baños, etc.

LOTEO: Ver C.U.

LOCAL DE DESCANSO:  Local ubicado en edificios de uso determinado, vinculado a un servicio de salubridad, destinado al reposo, retiro o colocación de prótesis y ortesis, y al recambio de apósitos para personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes.

LUGAR DE DESCANSO:  Zonas reservadas en zonas parquizadas o reservas naturales, circulaciones o hall de edificios públicos y privados que presten servicios públicos, estaciones terminales o intermedias en la infraestructura de los medios de transporte, etc, al margen de las circulaciones peatonales o vehiculares pero vinculadas con ellas, donde se ubica el mobiliario urbano adecuado para el reposo de las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes y se reservan espacios para las sillas de ruedas.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///15.-

LUGAR PARA CARGAS Y DESCARGAS:  Local o espacio cubierto o abierto dentro de un predio donde los vehículos pueden entrar o salir, y/o maniobrar para su carga y descarga, fuera de la vía pública.

LUZ DE DIA: Luz natural que reciben los locales de un edificio, que se consigna en planillas como “Iluminación”, contraria a la luz artificial.

LUZ UTIL DE PASO: Ancho libre de paso efectivo, uniforme en toda la altura exigida de cerramiento, que ofrece la apertura de la o las hojas de un cerramiento, definida  por la distancia entre la hoja de una puerta abierta y la jamba opuesta del mismo marco, o la distancia entre hojas abiertas.

MARQUESINA: Estructura desarmable que avanza sobre el espacio público, como protección, jerarquización del ingreso, o con fines publicitarios. Alero en piso bajo.

MATERIALES INCOMBUSTIBLES: Son aquellos cuya resistencia al fuego se determina en función de índices regidos por normas y reglamentaciones en vigencia.

MUROS EXTERIORES: Todos aquellos cuyos paramentos den al exterior.

MUROS INTERIORES: Aquellos bajo superficie cubierta y cerrada.

MEDIOS ALTERNATIVOS DE ELEVACION: Dispositivos especiales mecánicos o electromecánicos destinados a salvar desniveles.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///16.-

MODULO DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA: Superficie de estacionamiento con dimensiones particular4es para el estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad motora.

NIVEL MUNICIPAL: Cota fijada por el Municipio para el paramento horizontal superior del cordón de la vereda en el punto que corresponda con el medio del frente del predio y referido al plano de comparación de la nivelación general Municipal.

OBRADOR: Construcción temporaria, desarmable, interna al predio respectivo a la construcción en el mismo, cuyo objetivo es el guardado y protección de materiales, herramientas, etc.

OBRA: Designación referente a la realización de cualquier tipo de trabajos de ejecución de uno o mas edificios en su totalidad o partes de la misma.

OCHAVA: Conformación espacial constructiva del encuentro de dos esquinas, cuya formación tiene por objeto asegurar una buena visual desde las distintas calles.

PALIER: Acceso, descanso o rellano a nivel de los diferentes pisos o entrepisos de un edificio.

PATIO DE CONTRAFRENTE: Espacio descubierto total o parcialmente, ubicado al fondo del predio.

PATIO DE FRENTE: Espacio descubierto total o parcialmente, ubicado al frente del predio y que tiene uno o mas lados coincidentes con la Línea Municipal.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///17.-

PATIO INTERIOR: Espacio descubierto ubicado entre bloques edificados del mismo edificio.

PATRIMONIO TANGIBLE O INTANGIBLE, NATURAL Y CULTURAL: Ver en Anexo IV, las definiciones y leyes respectivas.

PATRIMONIO MUNICIPAL RELEVADO: Fichado de edificaciones individuales, y de conjunto culturales y naturales.

PERICIA TECNICA SOBRE INCENDIOS: Toda estructura que haya experimentado los efectos de un in incendio deberá ser objeto de una pericia técnica a los fines de determinar la rehabilitación de la misma.

PISO: Espacio comprendido entre el nivel de un solado y el nivel del solado o techo siguiente, sobrepuesto. El piso mas alto es el espacio entre el solado y la parte mas elevada del techado o azotea.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS: Conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben cumplir tanto para los ambientes como para los edificios, aun para trabajos fuera de estos y en la medida que las tareas lo requieran

PERSONA CON DISCAPACIDAD O CIRCUNSTANCIAS DISCAPACITANTES: Persona con capacidad diferente a la del modelo humano antropométrica, mental y funcionalmente perfecto, que es tomado como módulo en el diseño del entorno. Comprende a las personas con deficiencias permanentes, mentales, físicas( sensoriales, motoras, viscerales o patológicas) y casos asociados, juntamente con las personas afectadas por circunstancias discapacitantes como los factores cronológicos (los ancianos y los niños menores de nueve años) y antropométricos ( la obesidad, el enanismo, el gigantismo), y situaciones transitorias ( el embarazo, llevar bultos pesados, o niños pequeños en los brazos o en cochecito.)

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///18.-

RAMPAS: Enlace entre dos niveles distintos a través de superficies de pendiente continua.

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS O CIRCUNSTANCIAS DISCAPACITANTES:  Rampas que deben cumplir con requisitos especiales, en ancho, pendiente y elementos de seguridad,

RECICLAR: Intervención sustentada en la refuncionalización de un edificio ya construido, adaptándolo a un nuevo uso y función.

RECONSTRUIR: Acción mediante la cual y con objetivos diversos, se rehace, en un todo, o en partes, un edificio, monumento, etc, por distintos motivos: demolición, siniestro, valor patrimonial, etc.

REFACCIONAR: Ejecutar obras de protección, preservación, mejoramiento, etc.

REFORMAR: Introducir en un edificio modificaciones internas con un fin específico, sin alterar la superficie o volumen existente

RESISTENCIA AL FUEGO: La resistencia al fuego de un elemento estructural incluye la resistencia del material del revestimiento que lo protege y la del sistema constructivo del que forma parte.

RETIRO DE EDIFICACION: Ver C.U.

SEMISOTANO: Piso que sobresale por lo menos la mitad de su altura del nivel del predio, en correspondencia con la Línea Municipal, y de acuerdo al C.U.

SOLADO: Revestimiento sobre el suelo natural, pisos o entrepisos.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///19.-

SOTANO: Piso ubicado bajo el nivel del suelo del predio y que sobresale en medidas inferiores a un semisótano.

SUPERFICIE CUBIERTA EDIFICABLE: La que resulta de multiplicar la superficie del predio por un coeficiente (Indice de Espacio piso), que varía de acuerdo a los Indices Urbanos en vigencia.

SUPERFICIE CUBIERTA: Total de la suma de las superficies de todos los locales, entrepisos, muros, y toda superficie techada, tales como balcones, terrazas cubiertas, voladizos, pórticos, componentes del edificio con la exclusión de aleros y cornisas cuya dimensión sea igual o menor a 0.50m.

SUPERFICIE  EDIFICADA: Porción de la superficie de un terreno ocupada por un edificio, con exclusión de los muros de cerca y tapias.

TABIQUE: Muro no apto para soportar cargas.

TAPIA: Muro de cerca construido sobre la Línea Municipal o sobre la Línea de fondo o sobre las Líneas Divisorias de Predios, libre de toda edificación adosada al mismo.

TOCADOR: Local auxiliar de aseo en el que solo se admitirá el lavabo como única instalación sanitaria.

TOILETTE: Local de aseo en el que solo se podrá instalar no mas de un inodoro, un bidet y un lavabo.

TOLDO: Superficie semi cubierta, no computable, removible, sostenida por una estructura rígida, y salientes en veredas, de acuerdo a normativas.

TRANSFORMAR: Modificar mediante obras un edificio, con el fin de cambiar su uso o destino.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///20.-

VESTIBULO: Local de paso, o de conexión entre otros de destino o uso definido.

VIA PUBLICA: Espacio de cualquier naturaleza declarado abierto al tránsito por la Municipalidad e incorporado al dominio público, como avenidas, calles, pasajes, plazas, parques u otros espacios libres.

VIDRIERA: Vidrios o cristales que cierran un vano de un local

VITRINA: Escaparate,  caja con puerta y/o lados de vidrios o cristales, no comunicados con locales.

VOLUMEN EDIFICADO: Espacio ocupado por la edificación existente en el predio respectivo, por encima del plano horizontal al nivel de “La Cota de Predio”. Las galerías integran este volumen.

VOLUMEN NO CONFORME: Espacio edificado por fuera del “Volumen Edificable”

ABREVIATURAS:

APPO           AREA DE PRIMER ORDEN

APSO           AREA DE SEGUNDO ORDEN.

APTO:          AREA DE PROTECCION DE TERCER ORDEN.

APE            AREA DE PROTECCION ESPECIAL.

C.A.           COLEGIO DE ARQUITECTOS.

C.I.           CONSEJO DE INGENIEROS.

C.U.           CODIGO URBANISTICO.

COSAG:         COOPERATIVA OBRAS SANITARIAS ALTA GRACIA.

D.E.M.         DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DEC.           DECRETO.

D.I.P.A.S.     DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.

L.M.:          LINEA MUNICIPAL.

L.M.E.         LINEA MUNICIPAL DE ESQUINA.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///21.-

ORD.           ORDENANZA.

O.T.A.         ORGANISMO DE APLICACIÓN.

T.C.           TECNICO CONSTRUCTOR.

ARQ.           ARQUITECTO.

ING.           INGENIERO.

M.M.O.         MAESTRO MAYOR DE OBRAS.

AGRIM.         AGRIMENSOR.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///22.-

CAPITULO II

ASPECTOS PROCEDIMENTALES

SECCIÓN 1:

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DEL SOLICITANTE.

1.1 - SOLICITUD DE PERMISO DE OBRA

Art.11: SE deberá solicitar permiso de obra para los siguientes casos:

1 -	Construir edificios nuevos.

2 -	Ampliar, refaccionar, reconstruir, transformar o reformar lo ya construido.

3 -	Modificar la fachada principal, o cerrar, abrir o modificar vanos de  la misma, que puedan o no afectar la estructura y el carácter  arquitectónico de la edificación, sean propiedades con Ficha de Patrimonio o no.

4 -	Cambiar o refaccionar estructuras de techo.

5 -	Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas y/o inflamables.

6 -	Efectuar demoliciones.

7 -	Efectuar instalaciones sobre fachada principal en la vía pública toldos, marquesinas, carteles, publicidad.

8 -	Cambiar las vidrieras existentes.

Art.12: LA solicitud de permiso de obra deberá contar con:

a) Formulario de solicitud con los siguientes datos:

-	Clase de obra o trabajo que se propone realizar.

-	Categoría de la obra.

-	Ubicación, designación catastral y dimensiones del predio.

-	Nombre y domicilio del propietario.

- Nombre del profesional, constructor y/o empresa constructora, que corresponda con arreglo a disposiciones de este Código y Leyes pertinentes.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///23.-

-  Destino de la obra y sus partes.

b) Plancheta Catastral. Parcelario a solicitar en Area de Catastro Municipal.

c) Comprobante de pago del sellado correspondiente según lo dispuesto anualmente por la Ordenanza Tarifaria.

d) Visación Previa.

La finalidad de la Visación Previa es la de cooperar con el profesional actuante en su tarea de ajustar el proyecto a las disposiciones de este código y hacerle conocer, en su caso, las observaciones que correspondan de acuerdo a las normas vigentes, lo que no releva a dicho profesional de asumir la total responsabilidad de las tareas que realiza y cumplir en forma estricta todas las normas vigentes en la materia a los fines de lograr las condiciones objeto de este código.

d1 - La documentación gráfica necesaria para la Visación Previa en los casos de los puntos 1 y 2 del

Art.13: constará de los siguientes elementos:

-   Planta general (planta baja).

- Plantas restantes (pisos altos, entrepisos y subsuelos).

-   Cortes 2 (dos), uno perpendicular a la L.M.

-  Fachadas. Mínima principal, en esquinas dos, en viviendas patrimoniales todas, en edificios en altura todas.

- Planilla de aberturas (iluminación y ventilación).

- Planilla de superficies.

- Demolición, con los colores correspondientes, si la complejidad, escala, fichas patrimoniales, etc., lo requiera, se deberá presentar material fotográfico, estudio de suelos, planos de detalle de estructuras, relevamiento topográfico, estructuras de seguridad para la   demolición,   Aviso  de  inicio  de  demolición,  y

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///24.-

solicitud de control de tránsito sobre equipamientos mecánicos a emplear.

- Para los edificios con ingreso de público o edificios colectivos: Estudio de impacto ambiental,, Plan de evacuación, Plano de circulaciones mecánicas y de vehículos, radios de giro, etc.

d2-  En los otros casos enumerados en el Art. 011°) se deberán presentar los elementos gráficos que la el OTA requiera, para la verificación de que la obra se ajusta a las normativas municipales vigentes.

1.2 - SOLICITUD DE AVISO DE OBRA

Art.14: SE deberá dar Aviso de Obra para los casos que a continuación se detallan y que no impliquen  modificaciones a planos u obras existentes:

- En construcciones con Ficha Patrimonial cualquier tipo de intervención.

- Cerrar el frente.

- Elevar muros de cercos.

- Ejecutar aceras.

- Demolición de cordones.

- Ejecución de instalaciones cloacales.

- Marquesinas.

Art.15: Para dar Aviso de Obra la documentación a presentar comprenderá:

- Formulario de Aviso de Obra.

- Memoria descriptiva de los trabajos a realizar.

- Comprobante de pago del sellado correspondiente según lo dispuesto anualmente por la Ordenanza Tarifaria.

Material fotográfico de la situación actual en el caso de propiedades con Ficha Patrimonial.

1.3 - DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///25.-

Art.16: EL expediente completo para iniciar la tramitación del Permiso de Edificación, constará de la siguiente documentación:

- Formulario de la solicitud de Permiso de Edificación.

- Copia aprobada de la solicitud de Permiso de Obra.

- Memoria descriptiva por duplicado.

- Ficha catastral con dimensiones del predio y distancias a esquinas.

- Una (1) copia del plano general de obra visado y aprobado por la Oficina Técnica Municipal.

- Una (1) copia del plano general de obra aprobado por los Colegios Profesionales que correspondan.

- Cuatro (4) copias del Plano General de Obra.

- Cuatro (4) ejemplares de los cálculos de estabilidad, los que podrán  estar  incluidos en el plano general de obra.

- En el caso de edificación en altura, deberá presentar plano de detalle de

Instalaciones Contra Incendios, y radios de giro de sector de estacionamiento.

- Gráfico y cómputo de superficie cubierta.

# PLANO GENERAL DE OBRA

Art.17: LAS partes componentes del Plano General de Obra serán las siguientes:

a) CARÁTULA para las intervenciones en Bienes Patrimoniales fichados.)

Los planos generales deben tener en el extremo inferior derecho, un espacio destinado a la "CARÁTULA TIPO",   cuyas dimensiones serán de 18,50 cm en sentido horizontal y 29,70 cm en sentido vertical, donde debe constar:

- Datos Catastrales Provinciales y municipales.

- Nombre del o de los propietarios, domicilio del inmueble.

- Escalas.

- Detalle de superficie: superficie del terreno, superficie cubierta existente

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///26.-

- Croquis de ubicación: detallará la situación del predio dentro de la manzana, número de ésta, ancho de calle y vereda, nombre de las calles circundantes,          dimensiones de cada lado del terreno según título y según mensura y distancia a las dos esquinas.

- El punto cardinal Norte deberá estar siempre señalado y orientado hacia la parte

superior izquierda del croquis.

Firma y domicilio del propietario del proyecto, del proyectista, del conductor técnico y del calculista.

En la carátula tipo 1 a se incorporará material fotográfico, de acuerdo al Gráfico correspondiente anexo.

En ningún caso de recibirá documentación para la Visación Previa que no reúna las siguientes condiciones:

- 2 copias.

- Firma del o de los propietarios

- Firma y sello del o de los profesionales.

- Sin las firmas solicitadas no se aceptarán Previas.

b) ELEMENTOS DEL PLANO GENERAL DE OBRA

Los elementos del plano general de obra serán los siguientes:

Plantas

Planta baja, entrepisos, subsuelos, plantas altas. Escala 1:100. Deberá señalarse lo siguiente: ejes divisorios de predios, dimensiones de predios en sus cuatro (4) lados o más, ángulos, consignación de las medidas de ochavas si las hubiere, espesores de muros y salientes; determinación de la Línea Municipal y de la Línea de Edificación y cordón de vereda.  En el caso de existir desniveles interiores entre solados de distintos locales, se acotará el solado de cada uno de ellos con relación al nivel municipal considerado como cero (nivel de comparación de cota del predio). Los locales serán acotados y se designarán conforme a su destino, especificando el uso de cada uno de ellos.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///27.-

Planta de techos, locales no habitables y azoteas

Deberán indicarse: vacíos de patios, dependencias, sala de máquinas, chimeneas, salida de escaleras, tanques, conductos y altura de parapetos.

Se aclarará si las mismas son o no son transitables.

Escala 1:100 ó 1:200.

En aquellas construcciones que por su ubicación, o la topografía del terreno sean consideradas como una “Quinta Fachada”, visible desde distintos puntos de la Ciudad se deberá presentar detalle de terminaciones, materiales, etc, de la Planta de Techos.

Cortes

Deberán realizarse dos como mínimo y en los sentidos más significativos de la obra, debiendo indicarse en las plantas respectivas con letras mayúsculas.

Cada rasante de solados, azoteas, terrazas, chimeneas y detalles, serán acotados con respecto al nivel de la cota del predio. Escala 1:100.

En el Area de Primer Orden , Area de Segundo Orden, y en cualquier predio que presente pendientes determinantes, se deberá presentar el plano del perfil topográfico del terreno, y en el primer caso, la Certificación de altura total expedida por profesional competente: Ingeniero o Agrimensor con matrícula actualizada, de acuerdo a modificatoria de la Ordenanza Nº 4518, en vigencia.

Fachadas

Se realizarán las visibles desde la vía pública, dibujadas en geometral. Escala 1:50 para todas las intervenciones en Bienes Patrimoniales, debiendo en este caso presentar tantas fachadas como contenga el Bien, las cuales deberán  testimoniar todos los detalles ornamentales, y ser acompañadas por material fotográfico del “antes y después” de la intervención..

Escala  1:100 o 1:50 , a opción del proyectista, para intervenciones generales.

En  el  caso  de  edificios  en  torre,  se  presentarán

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///28.-

detalladas las cuatro fachadas respectivas. En el caso de edificios entre medianeras, se solicitarán los planos de detalle de tratamiento de las medianeras respectivas, en función de una buena imagen general.

Planos de electricidad

Se consignará con exactitud el emplazamiento de cajas de medidor, de fusibles, llaves, toma de luz, timbre y demás elementos, debiendo especificarse diámetro de cañerías, sección y cantidad de elementos (puede ser plano separado en cuatro copias). Cuando la complejidad de la obra lo requiera, se deberán presentar detallados los dispositivos de seguridad que se incorporen, y la ubicación, convenientemente aislados de los aparatos del grupo electrógeno si lo hubiese. Escala 1:100. 1:50, 1:20. Las instalaciones proyectadas deberán respetar la inclusión del uso de parte de niños, ancianos y personas con capacidades diferentes.

Plantas de instalación sanitaria

Se consignará con exactitud el trazado de las cañerías primarias, secundarias, cámaras de inspección, pozo absorbente, o sangrías, o lechos nitrificantes, o sistemas ecológicos en los casos de no contar con red cloacal, debiendo especificarse diámetro de cañerías y material a usar, y cumplir con todas las disposiciones del presente Código o Legislación vigente. Para la ejecución de sangrías, en aquellos casos de imposibilidad de red cloacal y/o de construcción de pozos absorbentes, se tendrá en cuenta las siguientes disposiciones: Para riberas o márgenes de cursos de agua, se solicitará a D.I.P.A.S  y/o Gestión Ambiental. las reglamentaciones específicas para las zonas de protección o de riesgo colindantes. Para el resto, se ejecutarán sangrías ecológicas, las cuales se detallan de Anexo 2  adjunto.

Planta de estructura resistente

La misma deberá ir acompañada con la planilla de cálculo correspondiente.  Escala  1:100.,  salvo  en  edificios

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///29.-

colectivos o de acceso de público, en los cuales se presentará la documentación en Escala 1:20.

Planillas

De medidas y referencias de las aberturas, de ventilación e iluminación, de losas, de carpintería, etc.

Demoliciones

Se indicará lo que deba demolerse pudiendo realizarse por separado, con indicaciones de planta y cortes, debiendo las mismas ser tramitadas por anticipado, de acuerdo a las Normativas en vigencia, las cuales demandarán la promulgación del Decreto respectivo, sin el cual, no se podrá accionar al respecto, bajo aplicación de penalidades, de acuerdo a la Tarifaria Municipal en vigencia.

Superficie edificada

Se consignará con exactitud la superficie cubierta, incluyendo galerías e indicando por separado, balcones cubiertos, balcones voladizos, salientes cubiertos y aleros que en planta rebasen la Línea Municipal.

c) OTROS REQUERIMIENTOS

Colores

Se establecen (para todas las copias) los siguientes colores:

- Edificación a construir: ROJO

- Edificación a demoler: AMARILLO

- Edificación existente: NEGRO

Plegado de planos y carátulas.

La carátula de los planos deberá respetar las siguientes dimensiones: 18,50 cm x 29,70 cm, salvo la correspondiente a presentación en Bienes Patrimoniales, conformada en doble medida.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///30.-

Se incorporan, fuera de las carátulas mencionadas, las correspondientes a presentaciones tramitadas por poseedores, de acuerdo a lo consignado en la Ordenanza Nº 8465, las cuales se diferencian de acuerdo a presentaciones de Proyectos (en rojo), y Relevamiento (en negro).

Las carátulas de presentaciones de Mensuras de Poseedores, corresponden a formatos catastrales provinciales; en las mismas se deberán consignar los datos correspondientes al trámite en el Registro de Poseedores de la Provincia.

El formato de los planos, una vez plegados, sin incluir la pestaña, deberá ser igual al de la carátula. El procedimiento a seguir será el indicado en las figuras de modo que quede siempre visible la carátula de la lámina.

1.4 -INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES DE LA DOCUMENTACIÓN

Art.18: EN la documentación que debe presentarse, no se admiten más leyendas, señales o impresiones que las ilustrativas correspondientes al destino de la obra, ni más nombres y firmas que las de los propietarios, profesional o empresa  constructora que intervienen en la solicitud del permiso.

No se podrá disponer el agregado de documentos que no se relacionen con el proyecto, que no sirvan para aclarar o interpretar la documentación de la obra, que

no sean necesarios para dictar resoluciones, que no se ajusten con  la ejecución y fiscalización de la obra y que no estén expresamente especificadas en este Código.

Podrán acompañarse a la solicitud otros juegos completos de los planos que forman la documentación exigida. Estos juegos se entregarán con la constancia de su aprobación, junto con el juego reglamentario.

Cuando no se cumplan estrictamente las normas para la presentación de los planos, no se dará curso a las solicitudes, ni se aceptarán planos.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///31.-

Art.19: SI los documentos   no estuvieren  completos o  presentaren inexactitudes o equívocos, el profesional será citado de inmediato para que los aclare. Este trámite no lo eximirá de la aplicación de las penalidades que pudieren corresponderle. Ante alguna duda, se corroborará mediante  una imagen satelital, cuando no se hubiese podido ingresar a la propiedad.-

Art.20: EN todos los casos en que haya sido necesario introducir modificaciones o correcciones, se deberán  presentar nuevos juegos de planos sin tachaduras ni enmiendas, ni agregados en tinta sobre las copias respectivas provistos del correspondiente sellado, para poder solicitar la inspección Final de Obra.

Sólo se admitirá un agregado en tinta sobre las copias presentadas y siempre que se trate únicamente de leyendas que puedan ser inequívocamente salvadas con las firmas autógrafas del Proyectista, Director Técnico o Constructor responsable, y no presenten, a criterio del OTA, variantes de importancia con respecto al plano visado por el Colegio de Arquitectos y/o Colegio de Ingenieros y/o Colegio de Maestros Mayores de Obra de la Provincia de Córdoba. Cuando la diferencia entre una o más medidas lineales señaladas en planos, y las reales, que en todos los casos la Municipalidad tendrá derecho a controlar, exceda en un 5 % (cinco por ciento) de la superficie, será obligatoria la presentación de un Plano Conforme a Obra, aprobada previamente por el Colegio de Arquitectos y/o Colegio de Ingenieros y/o Maestros Mayores de Obra de la Provincia de Córdoba.-

SECCIÓN 2:

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA

DEL ORGANISMO TECNICO ADMINISTRATIVO:

2.1 - VISACIÓN DE PLANOS

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///32.-

Art.21: ANTES de iniciar el trámite el proyectista deberá presentar dos copias de Plano General de Obra con su firma, a los efectos que del OTA  proceda a su revisión y visado, en el caso de estar en condiciones.

El visado tendrá una vigencia de un año. Vencido este plazo se deberá reiniciar el trámite correspondiente ante la Municipalidad solicitando una nueva visación conforme a las ordenanzas vigentes a la fecha de la nueva solicitud.

En el caso de presentaciones de Relevamientos, o ampliaciones, se deberá previo o al mismo tiempo presentar la certificación del Final de Obra, o del Final Parcial de Obra correspondiente.-

Art.22: EXPEDIENTE de edificación por etapas: la solicitud de obra a ejecutarse por etapas deberá ir acompañada por la documentación prevista para iniciar el expediente de edificación, en todo lo que se relaciona con la obra a ejecutar en una primera instancia; además se deberá presentar el plano general de la totalidad de la obra en escala 1:200, con el programa a desarrollar.

En oportunidad de dar comienzo a las etapas subsiguientes se completará la documentación correspondiente a la misma.-

2.2 - APROBACION DE DOCUMENTACIÓN

Art.23: CUANDO los documentos satisfagan las exigencias de esta Ordenanza, la Oficina Técnica Municipal, los aprobará previa intervención de otras dependencias  técnicas municipales, que correspondiere, dentro de los siguientes plazos:

El plazo máximo para la aprobación de los documentos es de (30) treinta días corridos desde la fecha inicial del expediente de permiso para obras de hasta 300 m2 (trescientos) de superficie, y de (40) treinta días corridos para superficies mayores, siempre que la magnitud del proyecto no requiera un plazo mayor a

juicio de la Oficina Técnica Municipal, lo que será debidamente documentado y fundamentado.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///33.-

En el caso de existir infracciones, omisiones, violaciones y/o errores a todo lo establecido en la Ordenanza, estos plazos quedan suspendidos, debiendo notificarse al interesado. En el expediente deberán quedar expresamente asentadas las observaciones efectuadas y la comparencia del interesado.-

Art.24: VENCIDOS estos plazos, fijados en el Art. 22º, sin que se hubiere acordado la aprobación para iniciar la  obra proyectada, se considera de hecho aprobada debiendo la Oficina Técnica Municipal dar dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas y a pedido del recurrente, otorgar el permiso definitivo.-

Art.25: UNA  vez  aprobada  por  parte  de  la  Municipalidad,  la  documentación correspondiente a las obras a edificar, la vigencia de dicha aprobación será por el período de 2 (dos) años.

Vencido este plazo, si no se hubiese materializado la obra, el propietario deberá reiniciar el trámite correspondiente ante la Municipalidad, solicitando nuevo permiso de edificación  conforme  a las Ordenanzas vigentes a la fecha de la nueva solicitud.-

2.3 - INSPECCIONES DE OBRA

Art.26:  EL Departamento Ejecutivo dispondrá lo necesario para que el personal que se afecte al servicio de  inspección acredite la capacidad técnica suficiente al fin previsto.

La finalidad de la Inspección Municipal es la verificación del cumplimiento de las disposiciones vigentes y de ninguna manera significa avalar la calidad de los trabajos. La calidad de los trabajos ejecutados son responsabilidad única y exclusiva del profesional o profesionales intervinientes.

Los inspectores tendrán, a los fines del control del cumplimiento de la presente Ordenanza, el carácter y la función de Policía Municipal.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///34.-

Art.27: LOS profesionales, empresas, capataces, propietarios o inquilinos, deberán permitir la entrada del inspector municipal a un edificio o predio y facilitar su inspección.-

Art.28: LOS inspectores deberán hacer su visita dentro del horario de labor de la obra.-

Art.29: REALIZADA la inspección en una obra, el inspector dejará constancia de la misma, de lo verificado como así también de las anormalidades constatadas, mediante actas (tres copias).-

Art.30: EN la obra deberán mantenerse permanentemente, en buen estado y a disposición del inspector o autoridad municipal competente, la totalidad de la documentación aprobada (los planos generales aprobados, de detalles de estructura y el permiso municipal y en general toda documentación necesaria para el fácil contralor de la obra). Igualmente en toda obra deberá mantenerse, en lugar visible y en buen estado de conservación, el cartel indicando el nombre y función de los profesionales intervinientes (el proyectista, el director técnico -si hubiere-, el constructor) y el número de aprobación del expediente de construcción.

En el caso reiterado de imposibilidad de ingreso por causas de control Municipal, de acuerdo a Ordenanzas en vigencia, el Area de Inspección actuante deberá derivar al Tribunal de Faltas el caso específico.-

Art.31: EL OTA suspenderá  toda  obra  que  se realice en contravención a las normas fijadas por la presente Ordenanza, y citará a través del Tribunal de Faltas a los responsables intervinientes.-

Art.32: EL Departamento Ejecutivo Municipal ordenará que dentro de los plazos que fije en cada oportunidad, se demuela, adecue o reconstruya, toda obra que haya sido

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///35.-

realizada en contravención a las disposiciones vigentes. Para ello intimará al profesional, empresa constructora o constructor responsable y al propietario, al cumplimiento de las normas vigentes. El incumplimiento a la intimación efectuada facultará al Departamento Ejecutivo a proceder a la demolición con el concurso de la fuerza pública, siéndole en tal caso requerible al responsable, su costo por vía judicial de apremio y sirviendo a tal fin de suficiente título de ejecución, la Resolución del Intendente ordenando su cobro.

2.4 - CERTIFICADOS DE OBRA

Art.33: LA Municipalidad otorgará los siguientes Certificados de Obra, los cuales deberán ser solicitados por los interesados al OTA

a) Certificado de obra no concluida: a pedido del propietario o del constructor responsable, por escrito en el expediente, estos pueden dar por suspendida la obra en el estado en que se encuentre y siempre que lo ejecutado no contradiga disposiciones de esta Ordenanza; en este caso el OTA extenderá un "Certificado de Inspección de Obra no Concluida" en el que se consignará la obra realizada e inspeccionada.

b) Certificado de obra concluida parcialmente: se extenderá "Certificado de Inspección Final Parcial de Obra" cuando los trabajos estén terminados de acuerdo con las exigencias de esta Ordenanza, a unidades de vivienda o comercios, o integrantes de edificios de departamentos y a unidades de viviendas mínimas que son parte integrante de un proyecto de mayor superficie. Se entregarán exclusivamente a pedido del director técnico, constructor o propietario.

c) Certificado de obra concluida: se extenderá "Certificado de Inspección Final de Obra" cuando los trabajos estén completamente terminados de acuerdo a las

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///36.-

exigencias de esta  Ordenanza,  en  un  todo  de  acuerdo  a  los planos aprobados del proyecto original, además de los planos auxiliares de variantes -si las hubiese- modificaciones o ampliaciones señaladas en el art. 19º y con todas las exigencias señaladas en el art. 16º.

d) Certificado de obra a terminar: cuando el propietario y conductor técnico lo soliciten, la Municipalidad extenderá un "Certificado de Inspección Final Provisorio", cuya validez será de 6 (seis) meses y siempre que la obra tenga terminados los trabajos de ejecución en un porcentaje no menor al 80 % (ochenta por ciento) y se encuentren incluidos en ellos la fachada, la vereda, las instalaciones eléctricas y las instalaciones sanitarias, todo conforme a las prescripciones de esta Ordenanza.

e) Certificado de Prefactibilidad de Uso del Suelo y Localización: cuando se refiere a emprendimientos urbanísticos, obras varias que lo requieran por su envergadura, industrias, modalidades de alojamiento turístico, etc. Se conocerá como Fase 1.

f) Certificado de Factibilidad: se refiere a las condiciones enumeradas en el inciso e), y se conocerá como Fase 2.

Art.34: A los efectos de solicitar la conexión de agua potable, energía eléctrica y gas natural ante los entes encargados de proveer estos servicios, se deberá contar previamente con la Autorización Municipal, la cual se tramitará ante el OTA, por nota y acompañada del certificado de obra correspondiente, según lo establecido en el Art.32º, Incisos b), c) y d).-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de

la Ciudad”

...///37.-

CAPÍTULO III

ASPECTOS NORMATIVOS DE LA EDIFICACIÓN

SECCIÓN 1:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTE A LÍNEAS

1.1 - LINEA MUNICIPAL Y LÍNEA DE EDIFICACIÓN

Art.35: TODA nueva edificación que se levante con frente a la vía pública, deberá respetar la Línea Municipal señalada por el OTA,  coincidente con la Línea Municipal o no dependiendo de las Normas Urbaniíticas en vigencia.-

Art.36: LOS avances sobre la Línea Municipal se regirán por las disposiciones de C.U.-

Art.37: LA dimensión de los retiros de la Línea de Edificación respecto de la L. M. que deberán respetar las nuevas edificaciones, serán las que establezca para cada zona en el C.U.-

Art.38: EL espacio resultante del retiro de la Línea de Edificación  establecido para cada zona, deberá destinarse a jardines privados cuya superficie no podrá ser cubierta más que por salientes, balcones, aleros, cornisas u otro cuerpo de similares características, debiendo cumplimentar lo exigido por el Art. 84 y 85 del presente C.E.-

Art.39: ESTABLÉCESE la obligatoriedad para todos aquellos edificios a construir y para los casos en que el cordón de vereda no esté perfectamente materializado, solicitar a el OTA  la determinación de la Línea Municipal .

A pedido del recurrente, el OTA otorgará  un certificado

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///38.-

de ubicación de la Línea Municipal, previa presentación del expediente.

Art.40: QUEDA terminantemente prohibido hacer reparaciones o alteraciones de cualquier género, tanto interiores como exteriores, de los edificios que se hallen fuera de la Línea Municipal o no tengan ochava reglamentaria.

Art.41: EN zonas afectadas por ensanches de veredas, las obras existentes que demanden modificaciones de fachadas y otros trabajos que requieran Permisos de Edificación deberán cumplir con la condición de desplazar la construcción a la nueva Línea de Edificación, pudiendo en este caso dejar sobre la actual Línea de Edificación, los elementos constitutivos de la estructura resistente necesarios para la seguridad de la obra, hasta tanto estos se materialicen en la zona que no está afectada por el ensanche y dentro de los plazos estipulados para la concreción del mismo.

Este retiro podrá aplicarse en cada unidad locativa. Si las modificaciones o ampliaciones se realizaren en pisos altos se deberá desplazar la estructura resistente de planta baja de tal manera que sea posible demoler en el futuro la edificación de la zona de ensanche.

En este espacio no podrán materializarse las medianeras de edificios nuevos; asimismo, en el caso de las  medianeras existentes, éstas deberán obligatoriamente demolerse al producirse el retiro por renovación de ambos colindantes.

No obstante y dada las características estructurales, de diseño u otras, de cada edificio, las condiciones a cumplimentar, podrán variar según estudios particularizados para cada caso.

Art.42: EL OTA podrá permitir, con carácter provisional, el uso por parte del propietario frentista, de la fracción de terreno resultante de ensanche o rectificaciones, cuando al edificar en la línea definitiva así lo

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///39.-

solicite, y que se comprometa a cercarlo con una cerca aprobada por la Oficina

Técnica y siempre que ésta no considere conveniente la incorporación de dicho espacio a la vía pública.

Art.43: EN el caso de daños parciales de fachadas o vidrieras, por incendios, accidentes o causas de fuerza mayor, el propietario podrá reconstruir lo destruido en la misma línea anterior, pero sin introducir modificaciones de ninguna naturaleza, y siempre que el siniestro no hubiese afectado la estabilidad del edificio, teniendo en cuenta que aquellos daños e intervenciones  en propiedades fichadas, deberán ser derivadas a los controles específicos que determine la Secretaría de Obras Públicas.-

Art.44: NO se permitirán sótanos bajo las aceras.-

1.2 - LINEA DE OCHAVA

Art.45: En las esquinas, la Línea Municipal será ochava y deberá ser perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman las dos Líneas Municipales. La formación de esas ochavas es de utilidad pública; el OTA exigirá su  ejecución, a medida que se solicite permiso de construcción de nuevos edificios o cercas, o modificaciones internas o externas en las existentes.-

Art.46: LA dimensión mínima de la ochava estará determinada por la unión de dos puntos distantes a 9,00 m de la intersección de las líneas de cordón de veredas concurrentes y ubicados, cada uno de ellos, en las respectivas líneas de cordón.-

Art.47: EN caso de no estar definidas las líneas de cordón de veredas, el OTA  fijará la longitud de la ochava.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///40.-

Art.48: EN los casos en que se proyecte redondear la ochava, la parte más saliente de la curva será tangente a la Línea de Ochava reglamentaria, debiendo solicitar la debida autorización mediante detalle específico.-

Art.49: CUANDO las esquinas tengan un ángulo de 75º o mayor de 105º, el OTA podrá fijar ochavas  menores y aún suprimirlas cuando el ángulo alcance los 135º.-

Art.50: LA Línea de Ochava que deberá respetarse en Planta Baja, no implica la obligatoriedad de seguirla en Planta Alta.-

Art.51: EN el caso de intersección entre calles y pasajes no transitables por vehículos, se eliminará la obligación de realizar ochavas convencionales, solicitando en cada caso la resolución que determine el área técnica Municipal competente.-

Art.52: POR fuera de la ochava en pisos altos y a partir de los 2,70 m de altura, medidos desde el nivel de vereda, se podrá volar con la edificación hasta la prolongación de las dos Líneas Municipales cumplimentando lo establecido en el Art.85.-

Art.53: CUANDO se construyan dos o más plantas, se podrá ubicar por fuera de la ochava en Planta Baja, un solo punto de apoyo, siempre que:

a) Su ubicación esté contenida por el triángulo formado por la prolongación de las Líneas de Edificación y la Línea de Ochava.

b) La distancia entre el círculo que contiene a la sección de las columnas y la fachada o vidriera, sea por lo menos de 2 m.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///41.-

c) La fachada sea desplazada paralelamente, ampliando la ochava un valor igual al diámetro del círculo circunscripto a la sección de la columna de apoyo, siendo ésta de un diámetro máximo de 0.80m.

Art.54: NO se permitirán sobre elevaciones, escalones, ni salientes  de  ninguna  índole  en las ochavas, debiendo

coincidir la cota de la vereda de ochava, con la cota de las veredas de las calles concurrentes. Esta obligación se mantiene aún en los casos en que se permite un punto de apoyo.

En la zona de ochava no se permitirá en ningún caso la entrada de vehículos, , no pudiendo ser ocupada por construcciones de ningún tipo: columnas, postes, kioscos, etc.

En correspondencia con las ochavas que incluyen ingresos de edificios Patrimoniales fichados, se tendrá en cuenta que los accesos deberán incorporar una rampa interior a la Línea Municipal.-

SECCIÓN 2:

ASPECTOS NORMATIVOS  REFERENTES A CERCAS Y VEREDAS

2.1 - CERCAS Y VEREDAS: GENERALIDADES

Art.55: TODO propietario de un terreno baldío o edificado con frente a la vía pública, en el que la Municipalidad se encuentre en condiciones de dar líneas y nivel definitivo, está obligado a construir y a conservar en su frente, la vereda y la cerca divisoria, entre la propiedad privada y la vía pública, de acuerdo a las disposiciones especificadas en el C.U.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///42.-

Art.56: CUANDO el OTA observe la existencia de cercas y

veredas en mal estado o que no estén dentro de la reglamentación de esta Ordenanza, notificará al propietario o al encargado para que sea puesta en condiciones, para lo cual se fijará un plazo a determinar en cada caso.-

Art.57: NO se podrá iniciar la construcción o reparación de las cercas y veredas sin realizar el correspondiente Aviso de Obra ante el OTA, quien impartirá las instrucciones correspondientes.-

Si los trabajos no se realizan de acuerdo a las reglamentaciones, se ordenará su inmediata demolición, y reconstrucción correcta.

Art.58: CUANDO concluidos los trabajos de demolición para dejar un predio libre de edificación, no se hubiere solicitado Permiso de Obra, deberá procederse a la construcción de la acera y cerca definitiva, dentro de los 30 (treinta) días de finalizada la demolición.-

Art.59: LA no higienización de los baldíos, aunque tuvieren sus respectivas cercas y veredas, será penada con multas.

En caso de no efectuarse tal higienización, la Municipalidad podrá efectuar los trabajos de limpieza correspondiente a cargo del propietario.-

2.2 - CERCAS: ASPECTOS ESPECÍFICOS

Art.60: EN los terrenos ubicados en zonas pavimentadas, deberán construir el cerco correspondiente a la Línea Municipal, y la vereda correspondiente. En las zonas no pavimentadas, se definirá una parquización de la vereda respectiva, un sendero ejecutado por losetas removibles,  la obligatoriedad de mantener el espacio correspondiente limpio y prolijo, y la ejecución posterior de la vereda definitiva, cuando el Municipio defina los niveles a tener en cuenta.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///43.-

Art.61: EL OTA determinará y exigirá los distintos tipos de cercas a construir en los terrenos baldíos, las cuales no serán de una altura menor a 2,00 m., diferenciándose en función al paisaje urbano correspondiente, al estilo de la propiedad, pudiendo estas ser de enrejado de hierro, de alambrado artístico y seto verde, de zócalo macizo de CINCUENTA CENTÍMETROS (0.50) , de ladrillo visto,  o  piedra,   o  bloques  revocados,  o  bloques texturados, o calicanto, teniendo en cuenta que para el Área de Primer Orden y Area de Segundo Orden rigen especificaciones especiales. En los terrenos que permanezcan baldíos, se construirá una cerca similar, con el correspondiente portón o puerta con mirilla, para asegurar el mantenimiento del predio y su conservación. No se permitirá el cercado con elementos sueltos o chapas.-

Art.62: EN los predios que contengan en su interior construcciones o depósitos que a criterio del OTA  resulte desagradable su visión desde la calle, obligará a construir al propietario la cerca correspondiente, la cual cumplirá con todas las especificaciones detalladas en el presente Código.-

Art.63: LA ubicación de las cercas será la siguiente:

a) En todos los predios edificados o no, deberán respetar la Línea Municipal (L.M.).

b) Todas las cercas para predios edificados o no, deberán respetar la Línea de Ochava que corresponda., pudiendo solicitar el Permiso de obra correspondiente si se tratase de construir una cerca curva.

c) Todo propietario de un edificio retirado de la L.M. podrá no cumplir con la obligación de cercas siempre que dicho retiro sea cubierto con jardín y la Línea Municipal podrá ser definida por un cordón de 0,15 m de alto como mínimo y de 0,70 m de altura como máximo.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///44.-

2.3 - VEREDAS: ASPECTOS ESPECÍFICOS

Art.64: LA ejecución de las veredas podrá ser en los siguientes solados:

En las áreas pavimentadas podrán ser de lajas, adoquines, baldosas calcáreas tipo vainillas o similar, de ejecución con sistemas en bloc, no pudiendo ejecutarlas  con  materiales  deslizantes,  pudiendo  la oficina técnica competente ordenar el recambio en los casos que no se utilicen los materiales apropiados.

En  las veredas correspondientes a propiedades con Ficha Patrimonial se deberá solicitar la autorización correspondiente, en la cual el personal técnico del área correspondiente asesorará en función de las características del Bien identificado.

Art.65: EL ancho de la vereda será determinado para cada zona por el OTA, de no existir ninguna vereda ejecutada.

Cuando la vereda corresponda a secciones de la Ciudad donde su ancho sea inferior a tres metros (3 m ), se permitirá la ejecución de una vereda de un metro con cincuenta centímetros (1.50 m ) y el resto será un espacio verde parquizado, cuyo mantenimiento será a cargo del frentista respectivo, inquilino, o ocupante transitorio.-

Art.66: NO se permitirá la ejecución de escalones laterales  transversales ni salientes sobre la vereda.

La superficie de la vereda deberá estar perfectamente libre de obstáculos y malezas y su superficie transversal deberá mantenerse uniforme en todo el contorno de la manzana.

Los casos especiales serán resueltos por el OTA.

Las veredas a ejecutar correspondiente a los predios de esquina deberán al mismo tiempo ejecutar las rampas para el acceso de personas con capacidades diferentes, cuyas especificaciones se encuentran en el presente Código, o en aquellos casos específicos con topografías accidentadas.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///45.-

Art.67: CUANDO por las características del terreno hubiera diferencia de nivel entre una vereda existente y la nueva a realizar, la transición se hará por medio de un plano inclinado con una pendiente máxima del 12% (doce por ciento). Esta transición se hará sobre la vereda a realizar, por el propietario de la finca correspondiente.-

Art.68: EN toda renovación de pavimento de la calzada y acordonamiento de veredas, será obligatorio y a cargo del propietario frentista, la construcción o reparación de la vereda, haya o no cambio de nivel de cordón.-

Art.69: A medida que se efectúen cordones, los propietarios frentistas deberán efectuar las veredas según las características que establezca el OTA.

Art.70: LAS rampas para personas con capacidades diferentes serán realizadas de acuerdo a las disposiciones que fija el presente Código en el apartado correspondiente  anticipando las siguientes condiciones básicas:

- ancho mínimo: 1,10 m

- pendiente máxima: 12%

- solado antideslizante o estampado de acuerdo a capacidades diferentes.

- barandas en ambos laterales en toda la extensión de la rampa, a una altura de 0,80 m, con la señalización correspondiente.

Art.71: CUANDO el OTA lo establezca, los propietarios de terrenos con o sin edificación tendrán la obligación de ejecutar, a su cargo, las cazuelas para el arbolado según las disposiciones que el OTA determine.-

Art.72: TODA empresa o particular que deba efectuar obras que exijan la remoción de pavimentos o veredas, deberán solicitar permiso a el OTA. En esta solicitud deberá hacerse constar:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///46.-

a) Objeto del permiso.

b) Lugar y dimensión de la parte de la calzada o vereda que quiera abrirse.

c) Clase de pavimento o vereda existente.

d) Tiempo que demorará el trabajo.

Art.73: LAS veredas destruidas total o parcialmente a consecuencia de trabajos realizados por la Municipalidad, empresas de servicios públicos o autorizados, o aquella que por el uso específico se encontraren desmejoradas ( entradas a corralones, materiales de construcción, depósitos, etc.,) serán reconstruidos inmediatamente por el causante, en este caso se ejecutará hormigón resistente en función del paso de vehículos de gran porte o en otros casos según normativas vigentes o establecidas en el Art. 63° de este Código.

El propietario podrá denunciar por nota ante el OTA, la necesidad de reparación o reconstrucción.-

Art.74: EL solicitante del Permiso de que se habla en el Artículo 72 de éste Código, queda obligado a tomar las precauciones necesarias a fin de evitar todo peligro para la circulación de peatones o vehículos.-

Art.75: Las excavaciones de veredas que deban quedar abiertas mientras no se estén ejecutando trabajos, serán cubiertas por el responsable de la obra con tablones de madera dura u otro material adecuado que permitan la circulación, indicando el peligro con señales convenientemente dispuestas.-

Art.76: Los escombros producto de los trabajos que se estén ejecutando deberán ser removidos de la vía pública por el causante dentro de los plazos establecidos por el OTA. Excedido el plazo la Municipalidad podrá hacerlo con cargo al causante. Se aplicará la Ordenanza específica que controla el tema de volquetes.-

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///47.-

SECCIÓN 3:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A FACHADAS Y TOLDOS.

3.1 - FACHADAS

Art.77: ES obligatoria la presentación de los planos de fachada, en los que se dejará constancia expresa de los materiales y sus acabados. Antes de introducir modificaciones o alteraciones en las fachadas existentes o proyectadas, será indispensable presentar un plano de la misma, salvo cuando sólo se trate de cambio de color o de material de alguna de sus partes y siempre que dicha pintura o material se adecue al carácter general de la obra, en cuyo caso bastará la constancia respectiva en el expediente del permiso. En los casos de fachadas de viviendas o edificios Patrimoniales, se deberá incluir detalles de: molduras, ornamentos, cornisas, basamentos, y todo elemento constitutivo existente, se incluirá material fotográfico a los efectos de  inventariar correctamente el Bien. Se tendrán en cuenta todas las Ordenanzas de Patrimonio en vigencia.

Art.78: LAS fachadas secundarias, tanques, chimeneas, ventilaciones, torres y construcciones auxiliares, estén sobre el edificio o aisladas, si son visibles desde la vía pública o desde el espacio del centro de la manzana se considerarán como pertenecientes al conjunto arquitectónico y por lo tanto deberán ser tratados siguiendo las características del mismo. El proyecto de estas obras estará contenido en el plano de fachadas. Se incluyen las quintas fachadas, y las fachadas en medianeras de los edificios que superen en altura a sus colindantes.

Art.79: LOS caños de desagües pluviales podrán ser visibles en la fachada principal con la condición de responder al

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///48.-

estilo de la misma y según lo dispuesto en el Artículo 193°. Estos conductos siempre se tratarán arquitectónicamente y deberán figurar en planos, no siendo en ningún caso coincidentes con la L. M.-

Art.80: LOS locales donde se realice una tarea que produzca vapores, polvo, gas o malos olores, no podrán comunicar directamente con la vía pública por medio de puertas o ventanas.-

Art.81: EL estilo arquitectónico y decorativo de la fachada es libre en cuanto no afecte la estética del lugar y respete la composición arquitectónica del edificio, debiendo en el caso de ampliaciones en viviendas o edificios patrimoniales, definir en escala 1:50 aquellos elementos constructivos de  transición entre las distintas lecturas.

En el caso de la colocación de elementos de aire acondicionado, deberá la ubicación de los mismos ser autorizada por las oficinas técnicas correspondientes, teniendo como base no generar contaminación visual, o barreras urbanísticas con dichos elementos.-

Art.82: LOS arreglos de fachada se considerarán completamente libres siempre que se cumpla lo dispuesto en el Artículo 080º y que no se trate de obras de valor patrimonial, en cuyo caso deberá consultarse con el OTA.

La modificación de los elementos estructurales como vigas y columnas, podrá ser realizada siempre que estos trabajos sean conducidos técnicamente por profesionales, como ingenieros, arquitectos o constructores autorizados; para la realización de estos trabajos se deberán presentar proyectos de remodelación, con las firmas del propietario y del profesional responsable.-

Art.83: LA colocación o instalación de agregados no establecidos en este Código, sólo se permitirá cuando no se afecte la composición arquitectónica del edificio y

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///49.-

la estética del lugar. Además, en ningún caso se podrá sobresalir de los perfiles autorizados por este Código, o las Ordenanzas patrimoniales en vigencia.-

Art.84: QUEDA prohibido colocar defensas al frente de las vidrieras de negocios que puedan ofrecer peligro para el público, como así también en las ventanas de las viviendas particulares que estén ubicadas sobre la Línea Municipal y en verjas que tengan una altura menor de 2,00 m sobre el nivel de la vereda.-

Art.85: RESPECTO de las salientes en fachadas en piso bajo se establece lo siguiente:

a) No se permitirá ninguna clase de saliente, antepecho ni escalón por fuera de la Línea Municipal, a menos de 2,70 m de altura sobre el nivel de la vereda. Tampoco se permitirán vitrinas, ni salientes ni hojas ni celosías, puertas o ventanas que abran para afuera, dentro de dicha altura, salvo las existentes en las construcciones patrimoniales fichadas.

b) Un alero o marquesina de piso bajo se deberá realizar por encima de los 2,70 m  medidos sobre el nivel de vereda; su borde exterior distará del cordón de la vereda un mínimo de 1,55 m, inclusive en las esquinas, pudiendo construirse de eje a eje medianero. El máximo voladizo de estos aleros o marquesinas, será de 1,50 m, teniendo en cuenta que en el Area de Primer Orden, de acuerdo a lo existente histórico puede haber diferencia.

Art.86: RESPECTO de las salientes en fachadas en pisos altos se establece lo siguiente:

a) Un alero en piso alto podrá tener una saliente de la L.M. equivalente a la duodécima parte del ancho de la calle, con un máximo de 1,50 m, pudiendo llegar de eje a eje medianero, para lo cual se deberá tener en cuenta el

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///50.-

ancho de vereda, donde en aquellas de menos de 2.50 m. se admitirá una saliente máxima de 1.20 m.

b) Los balcones en los pisos altos podrán tener una saliente de la L.M. equivalente a la duodécima parte del ancho de la calle, con un máximo de 1,50 m. Estos balcones podrán llegar hasta 0,20 m de la línea divisoria de la propiedad. En los balcones no podrán ejecutarse columnas, muros o pantallas opacas. En las ochavas, las salientes de los balcones podrán ser las mismas que las establecidas en el presente inciso, siempre que no rebasen una línea paralela al cordón de la vereda distante 1,55 m de la misma.

c) La  Municipalidad podrá, en cualquier momento, y con simple notificación, exigir la reforma del voladizo autorizado en el Inc. a) de este artículo, cuando se reduzca el ancho de la acera, se coloquen árboles o se instalen elementos para el servicio público.

Las reformas estarán a cargo del propietario y sin derecho a reclamo alguno.

d) En pisos altos se permitirán cuerpos cerrados que avancen por fuera de la L.M. cumplimentando lo dispuesto en el Inc. b) de este articulo, teniendo en cuenta que el ancho de las salientes no pueden superar la dimensión de la mitad de la fachada correspondiente.

3.2 - TOLDOS

Art.87: CUALQUIER tipo de toldo, a ubicar dentro de la Ciudad de Alta Gracia deberá solicitar, mediante Expediente, la autorización del OTA correspondiente.

Para el Area de Protección de Primer Orden, Avda Belgrano en su totalidad, Avda España, y Avda. Sarmiento deberá solicitar en Obras Privadas los formularios correspondientes, los cuales serán llenados y presentados para su aprobación.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///51.-

En el frente de los edificios, los toldos y sus brazos de extensión deberán distar del solado de la vereda no menos de 2,20 m en la parte más baja; su vuelo podrá alcanzar hasta 1,55 m del cordón de la vereda. No se permitirán soportes verticales sobre la vereda o acera, y solamente se permitirá la presentación de las “Prefactibilidades” respectivas, para aquellos usos determinantes: Servicios de gastronomía, o confiterías, que incluyen mesas y sillas en el espacio público, en cuyos casos deberán ser elementos desarmables ante cualquier cambio de razón social que modifique el uso aceptado.

Art.88: EN cualquier posición, los toldos no impedirán la vista de los Bienes Patrimoniales, las chapas de nomenclatura, semáforos, señalización o cualquier otra indicación oficial de las calles, no pudiendo emplearse materiales o artefactos anexos que produzcan encandilamiento.-

Art.89: LA Municipalidad podrá exigir el retiro de los toldos cuando lo juzgue necesario, siendo suficiente la simple comunicación al propietario por escrito. Caso contrario podrá ser retirado directamente por parte de la Municipalidad y con cargo al propietario del mismo, con intervención del área correspondiente.-

SECCIÓN 4

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A LA EDIFICACIÓN.

4.1 - CLASIFICACION DE LA EDIFICACIÓN

Art.90: LOS edificios se clasificarán según el destino y capacidad de los mismos.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///52.-

Art.91: TODA nueva construcción, ampliación, refacción o modificación parcial o total de edificios existentes, a los efectos de la aplicación de esta Ordenanza, se clasificarán en uno o varios de los siguientes tipos:

01 - Edificios residenciales

02 - Edificios educacionales

03 - Edificios sanitarios

04 - Edificios comerciales

05 - Edificios para reunión bajo techo

06 - Edificios para reunión al aire libre

07 - Edificios para oficinas

08 - Edificios industriales

09 - Edificios para depósitos

10 - Edificios para usos peligrosos

11 - Edificios con destinos especiales.

Art.92: SON edificios residenciales, aquellos o parte de los mismos destinados al alojamiento de personas, de tipo familiares y no familiares de uso permanente y/o temporarios.

Se incluyen los siguientes:

- Vivienda familiar individual o colectiva.

- Alojamientos no familiares que incluyen:

- Edificios para el retiro de comunidades religiosas: conventos, monasterios, y          otros similares.

- Edificios para la asistencia y albergue de la niñez, el menor, la ancianidad, y           otros      similares.

- Alojamientos transitorios que incluyen: hoteles, hosterías, residenciales, apart - hotel, Hostal y B y B.

albergues, moteles, complejos turísticos, hostales, y otros similares.-

Art.93: SON edificios educacionales aquellos o parte de los mismos que se dediquen a la enseñanza en sus distintos niveles.

- Enseñanza  primaria  y  pre-primaria, secundaria, universitaria,  profesional,  técnica   y   especial

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///53.-

(conservatorios de música, escuelas de bellas artes, escuelas para capacidades diferentes, y otros similarres)

-sFormación de adultos (especialidades, gestión empresarial, promoción profesional, y otros similares)

- Centros de investigaciones

- Guarderías infantiles

- Otros edificios en los que se desarrollen actividades educativas.

Art.94: SON edificios sanitarios aquellos o parte de los mismos, destinados a la salud en sus distintos niveles de complejidad y en toda la diversidad de sus áreas de prestación.

- Dispensarios y Centros de Salud.

- Consultorios. Centros médicos. Puestos Sanitarios.

- Servicios de emergencias médicas.

- Clínicas particulares, generales y especiales

- Hospitales de diferentes niveles de complejidad

- Centros de rehabilitación, de reposo, y otros similares.

- Otros edificios en los que se desarrollen actividades sanitarias, Odontología, Oftalmología, etc.

Art.95: SON edificios comerciales aquellos o parte de los mismos destinados a la compraventa de artículos en general, y que pueden incluir un lugar para el almacenamiento de los productos que se comercializan. Entre ellos:

- Despensas

- Supermercados, mercados

- Edificios de pasajes y/o galerías comerciales.

- Farmacias

- Otros comercios de uso diario, periódico u ocasional, como kioscos, etc.

Art.96: SON edificios para reunión bajo techo, aquellos o parte de los mismos destinados a la reunión de personas con fines cívicos, políticos, religiosos, sociales,

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///54.-

culturales, recreativos u otras actividades similares, tales como:

- Anfiteatros

- Auditorios

- Iglesias

- Gimnasios

- Salones de conferencia

- Cines

- Museos

- Estaciones de pasajeros

- Restaurantes

- Piletas de natación cubiertas

- Estadios cubiertos

- Recintos feriales

- Clubes

- Salón de fiestas y bailes, salón de actos

- Otros

Art.97: SON edificios o instalaciones para reunión al aire libre aquellos o parte de los mismos destinados a la reunión de personas al aire libre con fines cívicos, políticos, deportivos, recreativos, culturales u otros fines similares. Incluye:

- Parques urbanos, plazas

- Campos de deportes

- Autódromos, velódromos, y otros similares.

- Pistas de patinaje

- Piletas al aire libre

- Estadios

- Parques de diversiones

- Feria.

- Aeroclub.

- Otros

Art.98: SON edificios para oficinas, aquellos o parte de los mismos, destinados a la realización de transacciones y/o tramitaciones, al ejercicio de las profesiones y actividades que no impliquen el almacenamiento de productos o mercaderías. Incluyen:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///55.-

- Administración pública: local, provincial, nacional, regional, internacional

- Administración privada

- Correos y telecomunicaciones

-MBancos, compañías de seguro y asociaciones profesionales

- Otros.

Art.99: Son edificios industriales aquellos o parte de los mismos destinados al desarrollo del siguiente tipo de actividades:

- La producción de bienes, transformación (física o química) o refinamiento de sustancias (orgánicas o inorgánicas) y la obtención materia prima de carácter mineral.

- El montaje, ensamblaje de componentes o partes y el fraccionamiento (cuando éste modifique las características cualitativas del material).-

- Otros

Art.100: SON edificios para depósitos aquellos o parte de los mismos destinados principalmente al almacenamiento de materias primas, productos terminados o partes de los mismos o rezagos, excepto los establecidos como peligrosos, que incluyen ingresos, egresos y almacenaje.-

Art.101: SON edificios para usos peligrosos aquellos o parte de los mismos destinados a la manufactura, depósito uso y/o comercialización de materiales que por su tipo, tecnología, procesos y/o escalas o magnitudes producen situaciones de riesgo o inseguridad inminente sobre el entorno por explosiones, combustibilidad, inflamabilidad o toxicidad. Entre otros, incluye los siguientes:

- Estaciones de servicio

- Plantas de gas

-lDepósitos de combustibles, de explosivos, de plaguicidas

- Otros.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///56.-

Art.102: SE entienden por edificios especiales a aquellos o parte de los mismos que por sus características de programa de actividades, por sus modalidades de funcionamiento, magnitud u otras, requieren condiciones particulares que regulen sus condiciones de habitabilidad. Se incluyen:

- Edificios para cocheras o guardacoches, que pueden incluir unidades de transporte de personas o cargas.

- Edificios de seguridad: policía, bomberos, otros.

- Edificios para tratamiento correccional, penal y otros.

Para la ejecución de obras con destinos especiales que no estén contemplados en el presente Código, será obligación del propietario y/o profesional responsable de la misma, la consulta a el OTA a los fines de determinar las disposiciones y reglamentaciones para dichas obras.-

Art.103: AQUELLOS locales que por su dimensión o uso sean subsidiarios, complementarios y/o accesorios de otra actividad, serán clasificados en el grupo que corresponda según la actividad principal.-

4.2 - CAPACIDAD DE LOS EDIFICIOS.

Art.104: LA capacidad de un edificio se determina dividiendo la superficie total proyectada a construir por la relación de superficie por persona que corresponda según los diferentes tipos de edificios.

Para el cálculo de la capacidad se deberá tener en cuenta la sumatoria de las superficies de los distintos pisos de un edificio, limitadas por sus respectivos perímetros y excluyendo:

- las partes de muros medianeros asentados sobre predios vecinos.

- las circulaciones horizontales y verticales, de uso común, exigidas como medios de egreso en los distintos pisos.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///57.-

- los locales técnicos de las instalaciones del edificio y los depósitos familiares ubicados en distintos niveles de las viviendas (en el caso de viviendas colectivas).

- balcones y terrazas, cubiertas o no, privadas de cada unidad de uso.

- los guardacoches, cocheras, estacionamiento cubierto (individuales o colectivos)   y sus accesos y circulaciones.

- los locales sanitarios.

- (Se excluyen) todos los espacios no dedicados a la actividad específica.

En el cálculo de las superficies indicadas precedentemente, se tomará la mitad del ancho de los muros que separen estas superficies del resto de las actividades propias del edificio.

El número de ocupantes en un edificio que contenga locales de distinta relación de superficie por persona, se determina en forma acumulativa, aplicando el valor correspondiente a cada uno de ellos.

Art.105: PARA el cálculo de la capacidad de los edificios según sus tipos, las relaciones de las superficies serán las que se detallan a continuación:

EDIFICIOS							 m2/persona

Residenciales

- Vivienda familiar						12

- Alojamiento no familiar					10

- Alojamiento transitorio					08

De reunión bajo techo

- Auditorio, cines, iglesias, estadios,

salas de convenciones		                    01

- Bibliotecas							08

- Casinos, salas de juego					05

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///58.-

- Gimnasios								05

- Museos, salas de exposiciones				03

- Natatorios								05

- Restaurantes							03

- Salón de fiestas y bailes,

salón de actos              				01

De reunión al aire libre

- Anfiteatros, cines, estadios	  	          01

- Instalaciones para exposiciones, ferias		03

- Instalaciones para actividades deportivas

y/o recreativas 						05

Para oficinas

- Bancos, compañías de seguro, oficinas

de administración pública y privada,

en general                                    08

Comerciales

- Farmacias, mercados, tiendas,

supermercados, otros.		                    03

En caso de actividades no especificadas, el número de ocupantes será declarado por el propietario según memoria técnica y sujeto a evaluación por la Oficina Técnica Municipal.

SECCIÓN 5:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A LOCALES.

5.1 - GENERALIDADES

Art.106: LA determinación del destino de cada local será la que lógicamente resulte de su ubicación y dimensiones, y

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///59.-

no la que arbitrariamente pudieren fijar los solicitantes en el Permiso de Edificación de la obra. En los planos generales de obra figurará claramente expresado el destino de cada unos de los locales.-

Art.107: EL OTA  podrá observar proyectos donde se manifieste explícitamente la intención de futuras divisiones de locales, y que no cumplimenten las condiciones exigidas por este Código.-

5.2 - CLASIFICACION DE LOCALES

Art.108: A los fines del cumplimiento de las distintas exigencias prescriptas por este Código, los locales se clasificarán en:

a) Locales del Grupo I:

Son aquellos locales habitables, en edificios de uso residencial que a continuación se detallan, y todo otro local que por sus características sea asimilable a los mismos:

- Biblioteca.

- Cocina - Comedor

- Comedor

- Cuarto de planchar

- Dormitorio

- Estudio y/o dormitorio

- Sala de estar

- Sala de juegos

- Sala de lectura

- Sala de música

b) Locales del Grupo II:

Son todos los locales complementarios y/o auxiliares de locales del Grupo I, que a continuación se detallan, y todo otro local que por sus características sea asimilable a los mismos.

- Antecocina.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///60.-

- Baño.

- Cocina.

- Corredor.

- Cuarto de Costura.

- Despensa – Depósito Familiar.

- Escalera.

- Guardacoche.

- Hall en Edificios Residenciales.

- Kitchenette.

- Lavadero.

- Palier en Edificios Residenciales.

- Toilette.

- Guardarropa.

c) Locales del Grupo III:

Son todos los locales habitables, en edificios no residenciales, destinados para el trabajo, la recreación, el intercambio comercial y/o que impliquen usos públicos o masivos, que a continuación se detallan, y todo otro local que por sus características sea asimilable a los mismos.

- Archivo.

- Antecocinas en edificios no residenciales y en edificios residenciales de vivienda transitoria o no familiar.

- Auditorio.

- Aulas

- Biblioteca

- Cocinas en edificios no residenciales y en edificios residenciales de vivienda transitoria o no familiar

- Comercio

- Consultorio

- Estadios cubiertos

- Foyer

- Gimnasio

- Iglesia y/o capilla

- Laboratorio

- Laboratorio fotográfico

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///61.-

- Locales en galerías comerciales

- Local de portería

- Morgue

- Natatorio cubierto

- Nursery

- Oficina

- Sala de cirugía

- Sala de convenciones

- Sala de exposición

- Sala de internación

- Sala de juegos

- Sala de partos

- Sala de proyección y/o espectáculos

- Sala de rayos x

- Sala de terapia intensiva

- Sala de teatro

- Sala de actos

- Sala de baile

d) Locales del Grupo IV:

Son todos los locales complementarios y/o auxiliares de locales del Grupo III, que a continuación se detallan, y todo otro local que por sus características sea asimilable a los mismos:

- Corredor

- Depósito

- Escalera

- Cochera y/o guarda coche

- Hall

- Lavadero

- Office

- Palier

- Sala de espera anexa a oficina o consultorio

- Sala de máquinas

- Sanitarios colectivos

- Vestuarios colectivos

- Recepción de residuos

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///62.-

5.3 - DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOCALES

Art.109: LOS locales deberán cumplir con las dimensiones mínimas necesarias para el desarrollo de las actividades a las que estén destinados, incluyendo el mobiliario y equipamiento correspondiente y las alturas establecidas por el presente Código.

Cuando por dimensiones o forma del local, éste ofrezca dudas sobre su capacidad para el cumplimiento de lo expresado precedentemente, el OTA podrá exigir la presentación de planos con el mobiliario y equipamiento correspondiente, previo a decidir sobre su encuadramiento.

5.4 - ALTURAS MÍNIMAS DE LOCALES

Art.110: LA altura mínima de locales, será la que se expresa en la Tabla de Grupos de Locales Según Destino, establecida en el presente Código.-

Art. 111: NINGÚN local podrá tener una altura menor a 1/10 de su largo mayor.

En edificios industriales podrá variar esta relación en función de los requerimientos técnicos de que se trate. En tal caso la relación mínima altura/largo será aprobada por el OTA, en función de la memoria técnica a presentar por el recurrente.

La altura mínima computable de cualquier local no será en ningún caso menor a 2.20(dos veinte)metros.

Art.112: PARA medir la altura libre de los locales se considerará la distancia entre piso y techo o cielorraso. La altura mínima de los aleros, inclinados o no, será mayor o igual a dos metros libres, (2) con respecto a nivel del piso.-

Art.113: LOS locales con techos inclinados o con desniveles en el cielorraso y/o solado y que en consecuencia tienen

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///63.-

alturas libres distintas, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) La altura promedio, resultante de dividir el volumen del local por su superficie, deberá ser igual o mayor que la altura mínima establecida en el art. 109°.

b) A los efectos de la estimación del volumen y dimensiones mínimas de los locales no serán considerados los espacios cubiertos con alturas inferiores a 2,00 m.

Art.114: TODO local podrá tener entrepiso o piso intermedio de altura menor a lo establecido en el art. 109º siempre que se cumpla con las siguientes condiciones:

a) El entrepiso y la parte que éste cubre no podrán tener una altura libre inferior a 2,20 m cada uno.

b) La superficie de la planta del entrepiso no cubrirá más de la mitad (1/2) de la superficie del local.

c) Se deberá obtener una completa continuidad espacial entre los ambientes no pudiendo cerrarse los locales parcial ni totalmente.

d) En caso de techo inclinado, la altura mínima del local en el borde del entrepiso será la suma de la altura de la parte cubierta por el entrepiso, más el espesor del mismo, más 2,00 m libres

SECCIÓN 6:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A ILUMINACIÓN

Y VENTILACIÓN DE LOCALES

6.1 - GENERALIDADES.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///64.-

Art.115: LOS locales deberán cumplir como mínimo con las condiciones de iluminación y ventilación exigidas para cada tipo según lo que se expresa en la Tabla de Grupos de Locales según Destino, pudiendo utilizar cualquiera de las condiciones allí permitidas para cada local.

Art.116: LOS vanos de iluminación de locales estarán cerrados por materiales que permitan la transmisión efectiva de la luz desde el exterior.-

Art.117: LA ventilación de locales se obtendrá haciendo que parte o la totalidad de estos vanos sean factibles de abrir, o bien por conductos, según lo que se establece en la sección 6.2., de tal forma que permitan obtenerlas condiciones de ventilación para la renovación del aire requeridas para lograr condiciones de habitabilidad para cada caso.-

Art.118: LAS iluminaciones y ventilaciones directas de locales a patios de 2º Categoría que se resuelvan por diferencias de niveles de techos, deberán permitir medir en el eje de cada abertura, una distancia mínima de 3,00 metros con respecto al paramento opuesto.-

Art.119: LOS tipos de iluminación de locales podrán ser los siguientes:

a)Iluminación lateral

b)Iluminación cenital

a) La iluminación lateral es la que se obtiene por vanos abiertos en los muros de un local, cualquiera fuese la altura de la ubicación del vano con respecto al piso del local.

b) La iluminación cenital es la que se obtiene por vanos abiertos en el techo de un local o en paramentos inclinados hasta un ángulo no superior a 60° con respecto al piso del local.

...///

Se incluyen en esta categoría los tipos de aventanamiento denominados “sheed” o “diente de sierra”. También se incluyen los casos de lucernarios, ventanas tipo “bohardilla” o “mansarda” en paramentos verticales ubicados en techos inclinados, siempre que el alféizar

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///66.-

de la ventana supere los 2,00 metros con respecto al nivel de piso del local

Art.120: LAS formas de iluminación podrán efectuarse directamente del exterior o a través de parte cubierta.-

Art.121: SE considerarán tres tipos de ventilación: directa, por conducto y mecánica.-

Art.122: CUANDO un local de baños o cocinas esté ubicado en sótanos o planta baja y su ventilación se haga a la vía pública, tendrá la boca de salida de ventilación o vano a 2,00 m por encima del nivel de vereda, como mínimo.-

Art.123: EN los locales ubicados en un pasaje comercial el mismo se considerará como vía pública, debiendo cumplir con las condiciones exigidas para locales de comercio, pero además tendrá una ventilación auxiliar obligatoria que cumpla con la Condición 4, ubicada en el lado opuesto al vano del pasaje.-

6.2 - DIMENSIONAMIENTO DE LOS VANOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.

Art.124: LAS dimensiones de los vanos de iluminación y ventilación estarán supeditadas al destino, superficie, forma y altura del local. Las variables a considerar en el dimensionamiento de los vanos de iluminación y ventilación son las siguientes:

“I” superficie mínima del vano para iluminación.

“V” superficie de ventilación.

“S” superficie del piso del local.

“S1” superficie de la parte cubierta a través de la que ilumina un local.

En los locales con entrepiso, para obtener el valor de “S” se sumará la superficie del local más la del entrepiso.

Art.125: SE considerarán las siguientes condiciones para la iluminación y ventilación de locales:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///66.-

Condición 1: De iluminación y ventilación directa al exterior.

Condición 2: De iluminación y ventilación al exterior bajo parte cubierta, con y sin cerramiento lateral.

Condición 3: De iluminación y ventilación cenital.

Condición 4: De ventilación por conductos:

4.1. Por conductos individuales por local

4.2. Por conducto común a varios locales

Condición 5: De ventilación por medios mecánicos.

Art.126: CONDICIÓN 1: De iluminación y ventilación directa al exterior. Los locales encuadrados en esta situación deberán cumplir con la siguiente condición:

I = S			V = I

10		       2

Art.127: CONDICIÓN 2: De iluminación y ventilación al exterior bajo parte cubierta. Los locales encuadrados en esta situación deberán cumplir con la condición:

I = (S+S1)			V = I

10			       2

Se denomina “A” al vano de la parte cubierta hacia el exterior el cual será igual a cuatro veces el valor de I.

A = 4 x I

a) Sin cerramientos laterales. Para determinar S1 se considerará una superficie de un ancho de 1,50 m a cada lado del eje del vano y de una profundidad igual a la parte cubierta frente al vano (Gráfico Nº 7)

b) Con cerramientos laterales. Se considerará la superficie

S + S1 (Gráfico Nº 7)

Art.128: CONDICIÓN 3: De iluminación y ventilación cenital. Los locales que se encuentren en esta situación deberán cumplir con la condición:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///67.-

V = S  ; el valor mínimo de V = 0,25 m2

30

a) En los casos de locales destinados a actividades industriales, se deberá cumplir con las condiciones que establecen las leyes en materia de higiene y seguridad en el trabajo y tendrá que presentarse la memoria técnica correspondiente.

b) En todos los casos de iluminación que se realice por medio de vanos ubicados en un plano que forme un ángulo mayor a 60° (sesenta grados) con respecto al piso del local, deberán asimilarse al caso de iluminación lateral, cumpliendo con la siguiente condición:

I =   S   x 1,40

10

Art.129: CONDICION 4: De ventilación por conductos (Gráfico Nº 8):

4.1. Por conductos individuales por local.

4.2. Por conducto común a varios locales.

Condición 4.1: Por conductos individuales por local:

a) El conducto estará ubicado de manera que su posición asegure una efectiva renovación del aire del local.

b) El conducto tendrá una sección transversal mínima, en toda su altura, equivalente a 1/400 de la superficie del local, y en ningún caso podrá ser inferior a 0,03 m2(cero coma cero tres metros cuadrados). La relación mínima entre el lado menor y mayor deberá ser de 1/3 (un tercio ).

c) En el caso de que la superficie del local exigiera una sección que supere los 0,20 m2(cero coma veinte metros cuadrados), se agregarán tubos distribuidos, cada uno, en su zona de influencia.

d) Los conductos serán realizados con superficies interiores lisas. El conducto será vertical. Podrá ejecutarse sólo un tramo horizontal siempre que su

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///68.-

longitud sea menor a 1/4 (un cuarto)de la altura del conducto. Los tramos inclinados tendrán una pendiente mínima de 1:1,o sea, de 45°.

e) La abertura que ponga en comunicación el local con el conducto será regulable y de área no inferior al conducto.

f) Los remates de los conductos en azoteas no distarán menos de 2,00 m (dos metros) del piso de ésta en lugares accesibles y de 0,50 m (cero coma cincuenta) en lugares no accesibles de la cara superior del tanque cuando el conducto esté adosado al mismo. Los conductos distarán como mínimo a una distancia de 1.50 m de la línea medianera más próxima.

g) En todos los casos llevarán dispositivos estáticos de tiraje, salvo los casos especificados en la Tabla de Grupos de Locales según Destino, en que el conducto deberá llevar dispositivos mecánicos de tiraje.

Condición 4.2: Por conducto común a varios locales.

Las características de estos conductos serán las siguientes:

a) El conducto servirá para unificar dos o más tubos del tipo de “conductos individuales”.

b) Será de superficie lisa y en su interior no se ubicará ningún tipo de cañerías sin embutir de las distintas instalaciones del edificio.

c) La sección deberá cumplir con las siguientes dimensiones mínimas:

- Para columna simple (un local por piso): 0,40m x 0,25m (cero coma cuarenta por cero coma veinticinco metros).

- Para columnas dobles (dos locales por piso):0,55m x 0,25m (cero coma cincuenta y cinco por cero coma veinticinco metros).

d) Los conductos individuales deberán introducirse en el conducto común con un recorrido vertical mínimo de 1,00m (un metro).

e) El conducto será vertical y no podrá tener tramos horizontales o inclinados.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///69.-

f) El remate en la azotea distará no menos de 2,00 m del piso de la misma y/o a 0,50 m de la cara superior del tanque cuando esté adosado al mismo, y a menos de 2,40 m de cualquier paramento o vano de local habitable.

g) En todos los casos llevará dispositivos estáticos de tiraje.

Art.130: CONDICION 5: De ventilación por medios mecánicos (V.M.).

a) La existencia de un sistema de ventilación mecánica no releva del cumplimiento de las prescripciones sobre patios, aberturas de ventilación y conductos exigidos, salvo en los casos en que expresamente se indica que podrán ventilar sólo por medios mecánicos.

b) El sistema de ventilación mecánica cumplirá las siguientes normas:

- El equipo asegurará una entrada mínima de aire de 30.00 m3 (treinta metros cúbicos) por hora y por persona, o el equivalente de 10 (diez) renovaciones de aire por hora. No obstante, esta condición general podrá variarse de acuerdo con el destino del local, su capacidad y número de ocupantes.

- En el caso de ser el único sistema de ventilación, se dispondrá de dos equipos, actuando siempre uno de ellos como relevo automático y un generador de energía para emergencia.

- Los locales con ventilación mecánica cuyos equipos expulsen aire a la vía pública, a galerías comerciales a cielo abierto o pasajes a cielo abierto, no podrán ubicar dichos equipos a una altura inferior a los 2,00m (dos metros), debiendo prever además, sistemas de evacuación de líquidos que no afecten al público y a las condiciones técnicas de los materiales de edificación (pinturas, metales, maderas u otros.).

En el caso de locales que den a galerías comerciales cubiertas, los equipos de ventilación mecánica no podrán expulsar el aire no acondicionado sobre el espacio de dichas galerías.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///70.-

ILUMINACIÓN CENITAL

Iluminación y ventilación bajo parte cubierta

ventilación por conductos

SECCIÓN 7:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A PATIOS

DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN.

7.1 - CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PATIOS.

Art.131: LOS patios se clasificarán a los fines de este Código del siguiente modo:

a) Patios de primera categoría

b) Patios de segunda categoría

7.1.1 - PATIOS DE PRIMERA CATEGORÍA

Art.132: SE consideran patios de primera categoría a los que cumplimenten las siguientes exigencias:

a) Permitir la inscripción dentro de su superficie, un círculo de diámetro igual a un tercio de la altura (D = 1/3 H), siendo H la distancia desde el piso del local a ventilar hasta el respectivo nivel del paramento más alto que lo conforma perteneciente al predio del edificio.

b) No dando a D un valor inferior a 3,00 m.

c) Poder medir el mismo valor D en el eje de cada abertura de local a ventilar a patio de esta categoría, cualquiera sea la forma del patio.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///71.-

7.1.2 - PATIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA

Art.133: SE consideran patios de segunda categoría a los que cumplimenten las siguientes exigencias:

a) Permitir la inscripción dentro de su superficie, de un círculo igual o mayor a 2,00 m.

b) Posibilitar medir esta dimensión frente al eje de cualquier abertura.

7.1.3 - PATIOS MANCOMUNADOS

Art.134: DOS patios colindantes que individualmente tengan medidas insuficientes podrán ser mancomunados, formando así un solo patio con las siguientes dimensiones y características:

a) Las cercas divisorias no podrán tener una altura mayor de 2,00 m.

b) Para el caso de patios de 1° categoría, el lado mínimo de cada uno debe ser de 2.00 m. y los otros lados tengan una dimensión mínima de 3.00 m.

c) Para el caso de patios de 2° categoría, el lado mínimo de cada uno debe ser de 1,50 m. y los otros dos lados tengan una dimensión mínima de 3.00m.

En casos de que no sean patios de una misma propiedad debe establecerse el derecho real de servidumbre mediante Escritura Pública e inscripción en el Registro de Propiedad, por cada uno de los predios afectados aunque estos sean de un mismo dueño.-

7.2 - FORMA DE MEDIR LOS PATIOS

Art.135: LOS patios se medirán en la proyección horizontal del edificio incluyendo en dicha proyección horizontal la de aleros, cornisas, escaleras, espesores de muros medianeros, voladizos, u otros elementos similares, hasta una altura menor o igual a 5,00 metros medida desde el nivel de cota del patio.-

Se admitirán salientes hasta de 0.30 m.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///72.-

7.3 - ACCESO Y CUBRIMIENTO DE LOS PATIOS

Art.136: LOS patios serán para su limpieza de fácil accesibilidad.

Art.137: LOS patios mínimos para iluminación y ventilación de locales no podrán ser cubiertos con ningún material salvo con toldos corredizos por quien tenga el uso real del patio.-

PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

SECCIÓN 8:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A LA DOTACIÓN SANITARIA

8.1 - GENERALIDADES

Art.138: EN todo predio donde se habite o trabaje, edificado o no, existirán servicios sanitarios mínimos, entendiéndose como ellos: un inodoro, un lavabo y un desagüe de piso.-

Art.139: TODO edificio de uso y/o acceso público deberá contar con las instalaciones sanitarias destinadas al público, separadas por sexo.-

Art.140: LA cantidad y composición de los servicios sanitarios por sexo están en función de la clasificación de los edificios, de las capacidades según destinos y demás características de los mismos.-

8.2 - DETERMINACIÓN DE LA DOTACIÓN SANITARIA MÍNIMA SEGÚN ACTIVIDADES.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///73.-

Art.141: LA determinación de la dotación sanitaria mínima según actividades será la siguiente:

1 - Edificios Residenciales:

1.1) Vivienda familiar.

La dotación sanitaria mínima en cada unidad de vivienda será la siguiente: un inodoro, un lavabo, una ducha o bañera y un desagüe de piso.

En la cocina o espacio de cocina: una pileta de cocina.

1.2) Alojamiento no familiar.

En estos establecimientos, la dotación sanitaria estará de acuerdo a la capacidad de edificios fijada en el punto Capitulo III, Sección 4. Punto 4.2. del presente Código o en la proporción que a continuación se detalla:

a)Para personas no alojadas.

| PERSONAS | ARTEFACTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INODOROS | MINGITORIOS | LAVABOS | DUCHAS |
| 1 a 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 7 a 12 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 13 a 20 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 21 a 30 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 31 a 40 | - | 3 | 5 | - |

A partir de un mayor número de personas a las fijadas se aumentará:

Para más de 30 (treinta) personas:

- 1 (un) inodoro cada 10 (diez) o fracción superior a 5 (cinco) personas.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///74.-

- 1 (una) ducha por cada fracción superior a 15 (quince) personas.

Para más de 40 (cuarenta) personas:

- 1 (un) mingitorio cada 20 (veinte) o fracción superior a 5 (cinco) personas.

- 1 (un) lavabo cada 10 (diez) o fracción superior a 5 (cinco) personas.

b) Para el personal:

Para el personal que trabaja en el establecimiento regirá lo dispuesto en el Punto 4 de este artículo (Dotación sanitaria mínima para edificios comerciales y/o industriales).

1.3) Alojamiento transitorio

La dotación sanitaria deberá ajustarse a lo establecido por Ley Provincial N° 6483 y Decreto Reglamentario N° 4636; para el personal que trabaja en el establecimiento, la dotación sanitaria deberá ajustarse a lo establecido para edificios comerciales y/o industriales.

2 - Dotación sanitaria mínima para Edificios de Reunión Bajo Techo y/o al Aire Libre:

a) El número de personas del público se considerará en mitades iguales para cada sexo.

La cantidad y composición interna y distribución en el edificio de los servicios sanitarios a dotar está en función de la capacidad del edificio de que se trate fijada en el Capítulo III Sección 4 Punto 4.2 del presente Código.

b) Para el personal que trabaja en el establecimiento regirá lo dispuesto en el punto Dotación Sanitaria mínima en edificios comerciales y/o industriales.

c) En edificios o instalaciones de reunión al aire libre, se colocarán fuentes bebederos de forma tal que la mayor distancia a recorrer desde cualquier lugar no sea mayor a 120 metros.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///75.-

2.1) Anfiteatros, auditorios, cines, teatros y similares.

La dotación sanitaria mínima exigida para el público será, cada 50 (cincuenta) personas o fracción mayor de 10(diez) personas, la siguiente:

| PERSONAS | ARTEFACTOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INODOROS | MINGITORIOS | LAVABOS |
| Hombres | 1 | 1 | 1 |
| Mujeres | 2 | - | 1 |

Después de los primeros 100 (cien) usuarios estas cantidades se  aumentarán una vez por cada 100 (cien) usuarios subsiguientes o fracción mayor de 50 (cincuenta).

2.2) Bibliotecas, iglesias, salas de convenciones, exposiciones, salas de juegos, salón de fiestas, restaurantes y similares.

La dotación sanitaria mínima exigida para el público será, cada 50 (cincuenta) personas o fracción mayor a 10 (diez) personas, la siguiente:

| PERSONAS | ARTEFACTOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INODOROS | MINGITORIOS | LAVABOS |
| Hombres | 1 | 1 | 1 |
| Mujeres | 2 | - | 1 |

Después de los primeros 150 (ciento cincuenta) usuarios estas cantidades se aumentarán una vez por cada 100 (cien) usuarios subsiguientes o fracción mayor de 20 (veinte).

2.3) Gimnasios, natatorios, instalaciones para actividades deportivas y/o recreativas.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///76.-

La dotación sanitaria mínima será la fijada en el punto 2.2, exigiéndose además el servicio de duchas en la siguiente proporción:

- Hasta 30 (treinta) personas, 2 (dos) duchas cada fracción superior a 10 (diez) personas.

- Más de 30 (treinta) personas, corresponderán 2 (dos) duchas, cada fracción superior a 15 (quince) personas.

2.4) Estadios de fútbol

a) La dotación sanitaria mínima para el público será la siguiente:

| PERSONAS | ARTEFACTOS |  |
| --- | --- | --- |
| Hombres | Mingitorios : 3x cada 1.000 localidades |  |
|  | Hasta 20.000, aumentándose en 2 (dos) |  |
|  | Por cada 1.000 cuando se exceda esta |  |
|  | Cantidad |  |
|  | Inodoros : 1/3 (un tercio) del número de mingito- |  |
|  | rios |  |
|  | Lavabos : 1/6 (un sexto) del número de mingito- |  |
|  | rios |  |
| Mujeres | Inodoros : 1/3 (un tercio) del número de inodoros Para hombres. |  |
|  | Lavabos : 1 (uno) cada 3 (tres) inodoros |  |

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///77.-

b) La dotación sanitaria para equipos, árbitros y jueces:

Deberá existir un local sanitario para cada equipo y uno para árbitros y jueces, cuyos artefactos guardarán las siguientes proporciones mínimas:

| PERSONAS | ARTEFACTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INODOROS | MINGITORIOS | LAVABOS | DUCHAS |
| P/jugadores |  |  |  |  |
| cada 15 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| personas |  |  |  |  |
| P/Arbitros |  |  |  |  |
| Y jueces | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. Dotación sanitaria mínima en edificios de oficina.

La dotación sanitaria mínima para el personal que trabaja será el fijado en el Punto 4 (Dotación Sanitaria mínima en Edificios Comerciales y/o Industriales).

Además se deberá prever unidades sanitarias por cada sexo para uso público con la siguiente dotación:

| PERSONAS | ARTEFACTOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INODOROS | MINGITORIOS | LAVABOS |
| Hombres | 1 | 1 | 1 |
| Mujeres | 2 | - | 1 |

4. Dotación sanitaria mínima en edificios comerciales y/o industriales.

Los edificios y/o locales destinados al uso comercial o industrial tendrán como mínimo servicios sanitarios

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///78.-

separados para cada sexo y proporcionales al número de personas que trabajen o permanezcan en ellos y de acuerdo a lo siguiente:

a) La proporción de los sexos se establecerá según el uso del edificio o local. En caso de dudas se tomará la relación del 50% (cincuenta por ciento) por cada sexo.

En caso de edificios industriales el propietario deberá declarar el número de personas que permanecieren o trabajaren en el establecimiento, indicando la proporción para cada sexo.

b) Los locales para servicios sanitarios serán independientes de los locales de trabajo o permanencia y se comunicarán con estos mediante compartimientos o pasos cuyas puertas impidan la visión del interior de los servicios. Dichos compartimientos  o pasos no requieren ventilación ni iluminación natural, aunque sean convertidos en tocadores mediante la instalación de lavabos, únicos artefactos sanitarios autorizados en ellos.

c) Se deberá contar con locales destinados a vestuarios, integrados funcionalmente a los servicios sanitarios y equipados con armarios para los operarios del establecimiento conforme a lo prescrito en artículos  50° y 51° de la Ley Nacional N° 19587, de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto Reglamentario N°351/79.

d) En los establecimientos cuyo funcionamiento hace necesaria la permanencia de los operarios en horario de almuerzo en el lugar de trabajo se preverá un local destinado a comedor o en su defecto de un espacio para cocinar.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///79.-

e) El número de personas que trabajan o permanecen, se calculará según las capacidades de edificios fijado en el Punto 4.2 del presente Código, debiendo contar con una dotación sanitaria mínima según la siguiente proporción:

| PERSONAS | ARTEFACTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INODOROS | MINGITORIOS | LAVABOS | DUCHAS |
| 1 a 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 a 10 | 1 p/sexo | - | 1 p/sexo | 1 p/sexo |
| 10 a 20 | 1 p/sexo | 1 | 2 p/sexo | 2 p/sexo |

- Más de 20 (veinte) personas, se aumentará:

- 1 (un) inodoro por sexo cada 20 (veinte) personas o fracción de 20(veinte).

- 1 (un) mingitorio cada  10 (diez) personas o fracción de 10 (diez).

- 1 (un) lavabo por sexo cada 10 (diez) personas o fracción 	de 10 (diez).

- 1 (una) ducha por sexo cada 20 (veinte) personas o fracción de 20 (veinte).

8.3 - RELACIONES CON OTROS ÁMBITOS.

Art.142: LOS baños no podrán tener comunicación alguna con cocinas y otras dependencias destinadas a guardar alimentos y bebidas.

Cuando el emplazamiento de baños para distintos sexos, sean contiguo, el cerramiento de separación será completo (de piso a techo).

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///80.-

Art.143: EN los muros medianeros, se podrá fijar o colocar cañerías, conductos, artefactos o depósitos con descarga de agua, siempre que las características constructivas garanticen la aislación de ruidos o vibraciones, perceptibles desde la otra propiedad colindante.-

8.4 - EMPLAZAMIENTO, ACCESO Y SEÑALIZACIÓN.

Art.144: LOS sanitarios destinados al uso y/o acceso público deberán estar ubicados en un mismo establecimiento, a no mas de un piso de desnivel, respecto de la sala o local servido, con acceso fácil y permanente.

El punto de acceso deberá estar libre de obstáculos. Todo el recorrido de acceso se hará bajo techo.-

Art.145: LOS baños para cada sexo deberán identificarse en forma clara mediante carteles indicadores.-

8.5 - ZONIFICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.

Art.146: INTERNAMENTE las unidades sanitarias de servicios públicos deberán zonificarse de acuerdo a sus funciones, sus dimensiones y demás características propias.

Art.147: LOS materiales, tipos y alturas de revestimiento de muros, solados, terminación de paramento y cielorrasos, deberán asegurar condiciones de higienización y se regirán por normas específicas en la materia.-

Art.148: EN todos los casos deberá tenerse en cuenta  la dotación sanitaria para discapacitados.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///81.-

SECCIÓN 9:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A MEDIOS

DE EGRESO Y CIRCULACIÓNES.

9.1 - GENERALIDADES.

Art.149: TODO edificio parte de él que incluya más de dos unidades de uso independiente y todo ámbito cubierto o no que implique un uso público masivo, tendrá que cumplir con las condiciones mínimas fijadas por el presente Código, para distintos medios de egreso de modo tal que asegure un rápida evacuación de sus ocupantes.

Art.150: EN los lugares de afluencia masiva de público la Municipalidad queda facultada a pedir disposiciones de seguridad no contempladas en la presente Sección.-

Art.151: SEGÚN sea el destino del edificio, deberá asimismo dar cumplimiento a las exigencias respectivas de la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 351/79; la Ley No 24557 de Riesgos del Trabajo y su Decreto Reglamentario No 170/96 y al Reglamento Técnico de Protección contra Incendios de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba.

La Municipalidad de la Ciudad de Alta Gracia podrá optar por aplicar las normativas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo o las Formas de Cálculos y Características abajo descriptas, en aquellos casos en que el edificio implique un riesgo importante para las personas, sea éste derivado del continente o del contenido del edificio.

Art.152: LOS medios de egreso deberán cumplimentar las siguientes condiciones generales:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///82.-

a) La línea natural de libre trayectoria deberá realizarse a través de pasos comunes y no estará entorpecida por elementos o actividades que obstruyan la fácil evacuación.

b) Las salidas, en general estarán en lo posible alejadas unas de otras, y las que sirvan a todo un piso se situarán de manera que favorezcan la más rápida evacuación.

c) Todos los medios de egreso tendrán que cumplir con dimensiones mínimas de ancho libre exigidas por el presente Código, para asegurar una rápida evacuación de los distintos locales que desembocan en él.

d) En caso de superponerse un medio exigido de egreso con la entrada y/o salida de vehículos, se acumularán los anchos exigidos.

En los accesos vehiculares habrá a su vez un espacio de circulación peatonal diferenciado del vehicular, ya sea por desnivel de paso, baranda, u otro elemento, con un ancho mínimo de 0.60 m.

e) La ubicación de los medios de egreso generales y públicos exigidos serán identificadas mediante señales de dirección que permita ubicarlos fácilmente.

f) Cuando un edificio o parte de él cambie de destino o capacidad, deberá cumplir con los requisitos fijados en cuanto a medios de egreso para el nuevo uso y capacidad.

Art.153: CUANDO un edificio o parte de él incluya usos diferentes, los medios de egreso serán independientes para cada uso, salvo que a juicio del OTA no hubiere incompatibilidad en su unificación.-

Art.154: LA vivienda destinada a portero o encargado deberá considerarse como una unidad más a los fines de ser servida por los medios de egreso del edificio.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///83.-

9.2 - CLASIFICACION DE LOS MEDIOS DE EGRESO Y CIRCULACIÓNES.

Art.155: LOS medios de egreso y circulaciones de uso público se clasifican del siguiente modo:

1) Puertas de salida.

2) Circulaciones horizontales.

3) Circulaciones verticales.

9.2.1 - PUERTAS DE SALIDA

9.2.1.1 - CARACTERISTICAS GENERALES

Art.156: LAS batientes de las puertas de salida no podrán invadir la vía pública y abrirán de modo que no reduzcan el ancho mínimo exigido para pasajes, escaleras u otros medios de salida. En caso de escaleras o rampas, las puertas de salida no podrán abrir sobre sus tramos, sino que abrirán sobre un rellano, descanso o plataforma. La altura mínima libre de paso será de 2,00 m y será posible abrirlas rápidamente, sin el uso de la llave, desde el lado que se produce el egreso.

Las puertas de salida de uso público que comuniquen con otro medio de egreso, abrirán hacia afuera.-

9.2.1.2 - TIPOS DE PUERTAS DE SALIDA

Art.157: LAS puertas de salida se clasificarán en los siguientes tipos:

a) Puertas de abrir en un solo sentido.

b) Puertas de abrir a vaivén.

c) Puertas giratorias.

No se considerarán a los fines del cálculo las  puertas de salida del tipo corredizo ni del tipo giratorias.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///84.-

Art.158: LAS puertas de abrir en un solo sentido se permitirán en todo tipo de edificio menos en los de reunión bajo techo y de reunión al aire libre.-

Art.159: LAS puertas de abrir a vaivén se permitirán en todo tipo de edificio y serán las únicas permitidas para evacuación en los edificios de reunión bajo techo o al aire libre y galerías o pasajes de uso público.-

Art.160: SE podrán usar puertas giratorias únicamente en edificios residenciales, de oficina o comerciales.

El diámetro mínimo de toda puerta giratoria será de 1,65 m y el total de éstas podrá ocupar sólo el 50 % -cincuenta por ciento- del ancho exigido para puertas de salida.

El 50 % -cincuenta por ciento- restante del ancho exigido se efectuará por puerta no giratoria, con un ancho mínimo de 0,85m. Será obligatorio que por lo menos una puerta tenga un ancho mínimo que asegure el uso a personas discapacitadas.

9.2.1.3 - FORMA DE CALCULO Y MEDICIÓN DE PUERTAS DE SALIDAS

Art.161: EL ancho libre de las puertas de salida estará relacionado con el número de ocupantes del edificio.

Se considerará:

X = Medida del ancho de salida en centímetros.

A = Número total de personas.

a) Para edificios de hasta 500 personas, el ancho total no será menor que X = A.

b) Para edificios de 501 a 2.500 personas, el ancho total libre no será menor que :

5.500 - A

X  =  -------------  .  A

5.000

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///85.-

c) Para edificios con capacidad de 2.501 personas o más, el ancho total libre no será menos  que:

X  =  0,6  .  A

d) Los valores para anchos de puertas de salidas obtenidos por estas fórmulas, se aplicarán en: edificios de reunión bajo techo, de reunión al aire libre, con un valor mínimo de X = 1,50 m.

Para obtener el ancho de puertas de salida de todos los demás tipos de edificios se dividirá el valor obtenido por 1,2, o sea:

X

X  =  ------  ; con un valor mínimo de 0,80 m .

1,2

Art.162: EL valor obtenido para los anchos de puertas de salida será la luz libre de paso, teniendo en cuenta que se debe descontar el espesor de marcos y de las mismas hojas una vez abiertas. Las hojas de puertas de salida de un ancho inferior a 0,60 m no se considerarán en el cómputo.-

9.2.2 - CIRCULACIONES HORIZONTALES DE USO PUBLICO:

9.2.2.1 - CLASIFICACIÓN

Art.163: SON circulaciones peatonales que permiten conectar la vía pública con dos o más unidades en edificios de vivienda, de reunión, comerciales, oficinas, industriales, u otros similares.

Las circulaciones horizontales de evacuación de uso público incluyen:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///86.-

a) los corredores o pasillos en planta baja, en subsuelos y en pisos superiores.

b) los pasajes comerciales.

9.2.2.2 - CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONAMIENTO

Art.164: LA determinación del ancho de todas las circulaciones horizontales estará condicionada al número de personas a evacuar, tanto de la planta baja como de los pisos altos. En el cómputo del ancho, éste no será acumulativo, salvo que en distintos niveles existan salas de uso público con capacidad para 100 personas o    más y se tendrán en cuenta todas las bocas de salida. Una vez determinado el ancho mínimo se lo deberá conservar en toda su longitud.-

Art.165: CUANDO sobre un pasaje desemboquen circulaciones verticales u horizontales de otros pisos que hagan incrementar el ancho de un corredor, dicho incremento se exigirá solamente a partir de dicha desembocadura.-

Art.166: CUANDO sobre un corredor o pasillo se ubiquen puertas para el cierre del mismo, se tendrá en cuenta lo establecido en el Punto 9.2.1.3. no pudiendo reducirse el ancho del corredor o pasillo.-

Art.167: CUANDO sobre el corredor o pasillo se ubiquen escalones o rampas que varíen su nivel, éstas serán del ancho del corredor o pasillo.-

Art.168: CUANDO sobre un corredor o pasillo se abran puertas para accesos a negocios y que tengan su egreso hacia el mismo y/o se ubiquen vitrinas o vidrieras ,se lo considerará pasaje comercial y cumplimentarán las disposiciones que se establecen en el Punto 9.2.3. (Pasajes Comerciales).-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///87.-

Art.169: CUANDO un paso o pasillo tenga por misión conectar la vía pública con dos o más unidades de viviendas u oficinas, podrá ser cerrado con puerta a la calle. Su ancho será determinado por el número de personas a evacuar, calculado según lo establecido en el Punto 9.2.1.3. de este Código. El ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud o acumulativo de acuerdo a las necesidades. El ancho mínimo de estos pasajes será de 1,20 m.-

Art.170: CUANDO el largo máximo de los corredores o pasillos en pisos altos sobrepase las longitudes que se indican a continuación, se deberán ubicar otras circulaciones verticales correspondientes a su zona de influencia.

1 - Edificios residenciales			L = 30,00 m

2 - Edificios educacionales			L = 30,00 m

3 - Edificios sanitarios			L = 30,00 m

4 - Edificios comerciales			L = 40,00 m

5 - Edificios para reunión bajo techo 	L = 40,00 m

6 - Edificios para reunión al aire libre	L = 40,00 m

7 - Edificios para oficinas			L = 40,00 m

8 - Edificios Industriales			L = 45,00 m

9 - Edificios para depósitos			L = 45,00 m

10 - Edificios para usos peligrosos		L = 20,00 m

11 - Edificios con destinos especiales en función de lo   que  fijen las normas específicas.

Art.171: CUANDO un corredor o pasillo tenga por misión conectar las diferentes unidades con la circulación vertical para la evacuación del edificio, tendrá un ancho determinado por el número de personas a evacuar, calculado según se establece en el punto 9.2.1.3. Si sobre dicho corredor o pasillo se ubicaran puertas para clausurar su paso, el ancho calculado se incrementará con el espesor de marcos y hojas de puertas. El ancho resultante podrá ser uniforme en toda su longitud o acumulativo, de acuerdo a las necesidades.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///88.-

9.2.3 - PASAJES COMERCIALES

Art.172: SE entiende por “pasajes comerciales” de uso público, a los pasajes que se utilicen con fines comerciales, con acceso a locales de negocios a uno o más lados, permitan o no la conexión de circulaciones verticales con la vía pública.-

Art.173: EL ancho mínimo de un pasaje comercial se determinara en función de una dimensión básica que variara según las diferentes características de pasajes que a continuación se detallan:

a) Para pasajes en planta baja sin kioscos o góndolas en su circulación, la dimensión básica será de 2,50 m.

b) Para pasajes en planta baja, con kioscos o góndolas localizadas sobre la superficie de los mismos, la dimensión básica será de 2,00 m para cada una de las partes en que el pasaje quede dividido.

c) Para pasajes ubicados en entrepisos con vinculación espacial con el pasaje o con los espacios de planta baja del pasaje comercial, la dimensión básica será de 1,50 m.

d) Todas las dimensiones básicas señaladas deberán incrementarse con el siguiente adicional mínimo:

-0,50 m adicional cuando sobre el pasaje den vidrieras y/o puertas de accesos a locales comerciales o lugares de atención al publico a través de aberturas en las vidrieras.

Estos adicionales se calcularan en forma acumulativa cuando se den a ambos lados del pasaje.

Las medidas antes fijadas serán de aplicación tanto para los pasajes con salidas a una  misma calle como a los pasajes con salidas a dos o más calles.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///89.-

e) Para casos de otras actividades localizadas en los pasajes comerciales (salas de espectáculos, lugares de reunión, u otros ) que exijan un ancho de salida mínimo, el ancho deberá responder a lo establecido en el punto 9.2.1.3. del  presente Código.-

f) Cuando en el pasaje comercial existan accesos a núcleos de circulación vertical que comuniquen con otras actividades localizadas en pisos altos o en subsuelos, el ancho mínimo del pasaje deberá ser igual o mayor que el ancho de salida exigido en función del numero total de personas calculado para las demás actividades, según lo establecido en el punto 9.2.1.3. del presente Código.

g) En todos los casos, el ancho mínimo del pasaje será el que resulte del mínimo requerido para las actividades en él localizadas, aún cuando este ultimo valor resulte superior que el mínimo exigido para el pasaje.-

h) En caso de pasajes comerciales con kioscos o góndolas ubicados en el mismo, cada tramo  en que éste quede dividido se calculará según lo regulado en el presente articulo.

La separación de las góndolas o kioscos entre sí tendrán un mínimo de 2,50 m si no poseen puerta de acceso de público en el tramo de la separación y de 3,00 m si por ese lugar puede acceder público.

Sobre las puertas de acceso al pasaje, los kioscos deberán ubicarse a una distancia mínima de 2,50 m hacia el interior del mismo.

En el caso de góndolas o kioscos agrupados en el centro del pasaje, la dimensión mayor que resulte de dicho agrupamiento no deberá superar los 10,00 m medidos en el sentido longitudinal del pasaje.-

i) Si hubieran otros elementos ubicados en el pasaje (canteros, fuentes, otros.), el paso libre hacia ambos

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///90.-

lados de los mismos se calculará en función de una distancia básica de 1,50 m, afectado con los adicionales indicados en el presente artículo.

Si los elementos ubicados en el centro del pasaje fuesen arboles la distancia base para el cálculo será de 3,50 m tomados desde el eje de su tronco, pudiendo admitirse dimensiones menores cuando a juicio del organismo de aplicación, la preservación de especies vegetales preexistentes de valor comprobado así lo justificare, siempre y cuando se respeten las condiciones de evacuación fijadas en el presente artículo.

9.3 - CIRCULACIONES VERTICALES DE USO PUBLICO.

9.3.1 - CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONAMIENTO.

Art.174: SE consideran circulaciones de uso público las siguientes:

a) Escaleras

b) Rampas.

c) Circulaciones Mecánicas.

Art.175: LAS medidas de las escaleras de salida de un piso, permitirán evacuar a los ocupantes de las superficies del piso situado al nivel inmediato superior al tramo considerado. Los anchos obtenidos por tramos no son acumulativos, salvo que en los diferentes niveles existan salas de uso público en capacidad igual o mayor a 100 (cien) personas.

En el sentido de salida, el ancho de una escalera no podrá ser disminuido y en ningún caso, inferior a  un metro diez centímetros (1,10 m)

Serán ejecutadas en material incombustible.

La dimensión máxima de las contra huellas será de 0.18 m y la mínima de las huellas de 0,28 m.-

Los tramos de escaleras sin descanso no podrán salvar más de 3,00 m de altura.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///91.-

Los descansos de las escaleras serán de dimensión tal que permitan inscribir un círculo de radio no menor al ancho del tramo.

Los tramos de escalera sin descanso no podrán salvar más de tres metros (3 m ) de altura.-

Art.176: CUANDO una escalera comparta espacios destinados a descanso o circulaciones horizontales con corredores o pasillos, en cada encuentro se deberá prever un ensanchamiento del pasillo, hall o palier de piso de modo que la circulación de la escalera no se interfiera con la de aquél. Dicho ensanchamiento no será inferior a una huella.-

Art.177: EL ancho de la escalera se calculará según la fórmula:

A  =  2cm / numero de personas a evacuar

En el caso de escaleras de salida de edificios o ámbitos cuyo uso signifique un egreso de sus ocupantes en un lapso de tiempo reducido (ej. lugares de reunión bajo techo o al aire libre, o de afluencia masiva de público) el ancho de estas escaleras se calculará por las fórmulas del cálculo del ancho de puertas de salida.

Art.178: LAS escaleras de salida de uso público tendrán barandas o pasamanos rígidos y bien asegurados por lo menos en uno de sus costados. Estos se colocarán como mínimo a 0.90 m por sobre la nariz de los escalones. Cuando el ancho de los escalones exceda de 1,40 m se colocarán barandas o pasamanos en ambos costados y cuando su ancho supere los 2,80 m se colocarán barandas o pasamanos intermedios, separados y a no menos de 1,40 m.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///92.-

Art.179: LAS escaleras de salida para el egreso de los pisos altos, al llegar al corredor o pasillo que la conecte con la vía pública, deberán interrumpir la marcha del egreso por cualquier sistema, de forma que las personas no puedan continuar su descenso al o los subsuelos, debiendo facilitar el egreso.-

Art.180: LAS rampas, como medio de egreso, o como comunicación de distintos niveles, tendrán el mismo ancho que las escaleras que sustituyen, tendrán partes horizontales, a manera de descansos en los lugares que cambien de dirección y a nivel  de los pisos y accesos. Su pendiente máxima será del 12% (doce por ciento), su solado antideslizante y de material incombustible.-

Art.181: Circulaciones mecánicas.

Se consideran circulaciones mecánicas las siguientes:

a) Ascensores.

b) Escaleras mecánicas.

a) Ascensores: Todo edificio de piso bajo y y mas de Planta baja y tres pisos altos,  deberá llevar obligatoriamente uno o mas ascensores, los que no se computarán como medio de salida exigidos La totalidad de los ascensores para público, en todos los edificios alcanzados por la presente normativa deberán disponer de cierre automático de sus puertas, con cierre simultáneo de coche y pasadizo y una dimensión mínima de las mismas de ochenta centímetros (0.80 m) por dos metros (2.00 m9 de altura, para permitir el acceso a discapacitados.

Cuando estos elementos de circulación vertical abran directamente sobre una circulación horizontal, el ancho de ésta se incrementará en la zona frente a aquellos no pudiendo reducirse el ancho útil del paso, deberá incrementarse el ancho del palier en treinta centímetros (0.30 m) para la primera unidad, más diez centímetros

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///93.-

(0.10 m)    por    cada    una    de    las   restantes.

A partir de la vigencia de la presente norma, no se permitirá en ningún caso puertas de abrir hacia palieres o corredores, ni hojas tipo tijeras en cabinas. Las salidas de los pasadizos de los ascensores hacia los corredores o palieres en todos los niveles de sus paradas en los pisos altos y subsuelos, deberán tener comunicación directa con las escaleras exigidas de salida de uso público y en planta baja con el medio exigido de salida a la vía pública.

Dotación:

La capacidad de transporte será medida por el número de pasajeros que puedan ser trasladados en un determinado período de tiempo, que garantice la correcta evacuación. Para todo caso de instalación de ascensores, deberá verificarse que simultaneamente puedan ser utilizados por no menos del cinco por ciento (5 %) de los habitantes de los edificios de uso habitacional, (departamentos de vivienda) y no menos del siete por ciento (7 %) de los usuarios de edificios de oficinas o de usos múltiples, empleando para dicho cálculo las relaciones de superficies establecidas oportunamente por la presente normativa.

Cuando por densidad se deban transportar simultaneamente mas de ocho (8) personas, se exigirá un mínimo  de dos ascensores )2) y un mínimo de tres (3) en caso de tener que transportar  mas de veinte personas (20) simultaneamente. Independientemente de la cantidad de ascensores que resultaren del cálculo específico, se establece la exigencia de provisión, como mínimo, de una  (1) unidad para Planta Baja y siete (7) pisos superiores, ocho (8) plantas en total. Puede considerarse excepcionalmente en este caso, sumar hasta dos (2) plantas de subsuelo de a cocheras. A partir de esa altura (piso /º)  deberá proveerse al edificio de una (1) unidas  más por cada siete (7) pisos o fracción menor.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///94.-

Las dimensiones mínimas establecidas para los coches deberá ser de un metro diez centímetro (1.10 m) de ancho  por un metro treinta centímetros (1.30 m ) de profundidad, pudiendo en caso de ascensores de servicio, disponer de menores dimensiones.

Los coches deberán estar dotados de pasamanos separados cinco centímetros (0.05 m) de las paredes en los lados libres de puertas.

La botonera de control deberá permitir que la selección de órdenes pueda ser efectuada por no-videntes (sistema Braille). Esta deberá estar a una altura mínima de un metro veinte centímetros (1.20 m) y una máxima de un metro cincuenta (1.50 m) a contar desde el nivel de piso del coche. Deberán respetarse estas mismas alturas en las botoneras de los palieres, a contar desde el nivel de piso de los mismos.

En cuanto a su construcción y  especificaciones, los ascensores deberán responder a las siguientes normas:

NORMA IRAM NM 267:  Ascensores hidráulicos de pasajeros. Seguridad para la construcción e instalación.

NORMA IRAM 3681-1: Ascensores eléctricos de pasajeros. Seguridad para la construcción e instalación.

NORMA IRAM 3681-4: Ascensores de pasajeros y montacargas. Guías para cabinas y contrapesos- Perfil T

NORMA IRAM 3681-5: Seguridad en ascensores de pasajeros y montacargas. Dispositivos de enclavamiento de las puertas manuales de piso.

NORMA IRAM 3666: Ascensores. Condiciones generales para la seguridad de los niños y criterios de accesibilidad.

En cuanto a su funcionamiento y conservación, deberán ajustarse a los términos fijados por las normativas de control e inspecciones anuales.

SALA DE MAQUINAS:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///95.-

Si la sala de máquinas de los ascensores es contigua  a una vivienda o a oficinas deberá  asegurarse en la misma una presión acústica que no supere lo establecido por normativa en vigencia.

La altura mínima libre y  de paso será de dos metros (2.00 m) y la superficie de la planta será la que permita junto a dos lados contiguos de la maquinaria un paso mínimo de cincuenta centímetros (0.50 m) y un metro (1.00 m) que corresponderá, uno de ellos con la ubicación del volante o manivela para accionamiento manual. El tablero de maniobras deberá tener un metro (1.00 m) de paso mínimo al frente,  cincuenta centímetros (0.50 m)  a un costado. El acceso se efectuará por medios permanentes en forma fácil y cómoda desde los pasos comunes del edificio. La puerta de entrada tendrá como mínimo un metro ochenta centímetros (1.80 m) de altura de paso libre y abrirá hacia fuera. El cielorraso y fondo de la caja de un ascensor no debe tener mas aberturas que las indispensables para el paso de los cables de suspensión conductores eléctricos, limitador de velocidad y/o otros elementos similares de exclusiva pertenencia del ascensor.

b) ESCALERA MECANICA:

En los casos en que se requiera mas de una escalera como medio exigido de salida, una escalera mecánica se puede computar como tal, siempre que:

Cumpla las condiciones de situación exigidas a las escaleras fijas de salida.

Tenga un ancho no menor por ochenta centímetros (0.80 m) medidos en los escalones.

Marche en el sentido de la salida o sea reversible.

Los materiales que entren en la construcción sean incombustibles.

Las llaves comandos deben estar a la vista para su rápida utilización en caso de siniestros u otros.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///96.-

Especificaciones: En cuanto a su construcción y especificaciones las escaleras mecánicas deberán responder a la NORMA IRAM 3681-3: Escaleras mecánicas.

9.4 - SALIDAS DE EMERGENCIA

Art.182: SE deberán prever salidas de emergencia en los siguientes casos:

a) Locales frente a vía pública.

Todo local o conjunto de locales que constituya una unidad de uso en planta baja con comunicación directa a la vía pública, que tenga una ocupación mayor de 300  (trescientas) personas y algún punto del local diste más de 40,00 m de la salida, tendrá por lo menos dos medios de egreso, siendo uno de ellos salida de emergencia.

Para el segundo medio de egreso puede usarse la salida general o publica que sirve a pisos altos, siempre que el acceso a esta salida se haga por el vestíbulo principal del edificio.

b) Locales interiores en pisos bajos, altos, entrepisos, sótanos o semisótanos.

Todo local que tenga una capacidad mayor de 200 (doscientas) personas, contará por lo menos con dos puertas lo más alejadas posible una de otra, que conduzcan a una salida general exigida.

La distancia máxima desde cualquier local a una puerta, abertura exigida sobre un vestíbulo o corredor general o público que conduzca a la vía publica, será de 40,00 m medidos a través de la línea de libre trayectoria.

El dimensionamiento se realizará según lo establecido en el Punto 9.2.1.3 de este Código.

Como Condiciones Generales, queda redactado de la siguiente manera:

Las salidas en general estarán en lo posible alejadas unas de otras y las que sirvan a todo un piso, se situarán de manera que favorezcan la mas rápida evacuación.  Todo  punto  ubicado  en pisos superiores y

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///97.-

entrepisos distará no más de cuarenta metros (40) a una caja de escalera o salida segura y en planta baja a una salida que conduzca a la vía pública, medidos a través de una línea de libre trayectoria. Esta distancia se reducirá a la mitad en subsuelos.

En caso de superponerse un medio exigido de egreso con la entrada y/o salida de vehículos, se acumularán los anchos exigidos.

En los accesos vehiculares habrá a su vez un espacio de circulación peatonal diferenciado del vehicular, ya sea por desnivel de paso, baranda, etc, con un ancho mínimo de cero metros sesenta centímetros (0.60 m).

No obstante deberá contarse con una salida de emergencia independiente a la Vía pública.

Art.183: LAS puertas de emergencia que comuniquen con un medio de escape deberán abrir hacia afuera en sentido de la circulación.-

INSTALACIONES FIJAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS:

Todo edificio de entre veinticinco (25) y treinta y ocho (38) metros de altura llevará una cañería de agua conectada en su extremo superior con el tanque sanitario y en el inferior con una boca de impulsión en la entrada del edificio y demás exigencias por planta, de acuerdo a los requerimientos de la Dirección de Bomberos de la provincia de Córdoba. O quién la reemplace en el futuro.

Para edificios de hasta ventiun  metros (21) de altura se contará con una reserva de agua de uso exclusivo contra incendios, de acuerdo a lo que indique la Dirección de Bomberos de la Pcia. De Cba., o quién la reemplace en el futuro.

Todo edificio con afluencia masiva de público o de Uso Industrial deberá contar con reserva de agua contra incendios e instalación fija presurizada conforme a los

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///98.-

requerimientos e Informe Final de Obra de la Dirección de Bomberos de la Pcia. de Cba. O quién la reemplace en el futuro.

Los edificios comerciales, con afluencia de público, deberán, según la escala cumplir con las disposiciones emanadas de la Dirección de Bomberos de la Pcia de Cba.

PASAJES COMERCIALES Y ESCALERAS (Ver graficos)

SECCIÓN 10:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A

PREVISIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

Art.184: TODOS los edificios destinados a uso público que se materialicen a partir de la puesta en vigencia del presente Código, y en aquellos ya terminados en donde sea factible, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con capacidades diferentes en la forma y modo que garanticen su seguridad.-

Art.185: EL OTA receptará aquellos proyectos, intervenciones proyectadas con grados de adaptabilidad tanto en viviendas individuales como en viviendas colectivas, cumpliendo estas presentaciones con las disposiciones que aseguren la eliminación de barreras físicas al desplazamiento de personas con capacidades diferentes.-

Recomendaciones para las zonas comunes y libres ya construidas:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///99.-

SOLADOS:

Los solados y revestimientos de solados interiores deberán ofrecer una superficie uniforme sin ser resbaladiza, evitando los pulidos por cera o abrasión y sin brillo para que no produzcan deslumbramiento perjudicial a los disminuidos visuales. Se usarán materiales que ofrezcan una buena reflexión sonora para los ciegos y superficie de rodamiento y circulación para la sillas de ruedas y personas con marcha claudicante. Las alfombras atenúan la reflexión sonora, pero dificultan la marcha de las personas con inconvenientes motores y de las sillas de ruedas, se deberá utilizar solamente las adheridas al solado y sin pelos. Al exterior se deberán utilizar en senderos y caminos tipo pavimentos con materiales que ofrezcan superficies lisas, sin resaltos, y que no retengan el agua de lluvia, por lo que se deberá incorporar en los planos a presentar, todo tipo de detalle referente a los puntos señalados.

Los solados interiores o exteriores deben incorporar para los ciegos zonas de textura diferente, que no molesten al rodado de las sillas de rudas y de colores diferentes para los disminuidos visuales, sirviendo para prevenir situaciones críticas y como referencias, por ejemplo en la proximidad de una escalera, puerta o ascensor.

PUERTAS:

La o las puertas de acceso a un edificio colectivo y para viviendas, tendrán una luz de paso útil que permita el ingreso fácil de una silla de ruedas, siendo esta condición a cumplir también en las zonas de acceso a a locales secundarios comunes, por ejemplo bauleras, sala de reunión, depósitos de basura, etc. En todos los casos

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///100.-

a ambos lados de una puerta y a un mismo nivel, deberá existir la superficie necesaria para que una silla de ruedas pueda maniobrar, aproximarse, pasar y cerrar.

Las manijas deben ser de tipo doble balancín, para facilitar su accionamiento, las hojas no deben ser muy pesadas, y tener zócalos de tal manera que por  su altura no se vea  perjudicada con el roce de las sillas de ruedas., manijas suplementarias, para accionarlas desde las sillas, y zonas de visualización translúcidas o transparentes en lugares donde sea necesario acusar la presencia de un niño, un enano, o una persona en silla de ruedas.-

PAREDES:

Deben ser lisas y con canto redondeado en las salientes. La señalización para ciegos, de individualización del edificio y de las unidades de vivienda se debe colocar en la pares, en Braille y en relieve.

ESCALERAS Y ESCALONES:

Todo desnivel salvado por escaleras o escalones se debe acompañar en el exterior y en el interior por rampas, medio de elevación mecánico o un ascensor, de tal manera que su ubicación permita desplazamientos directos hasta todos los sectores, sin tener que derivar a locales secundarios.

Los escalones presentarán alturas reducidas y huella extendida para beneficio de las personas con problemas motores, cardíacos y niños. El perfil de los escalones debe ser continuo, sin narices salientes que dificulten el arrastre de los pies, o sin contrahuella.

Las escaleras llevarán a ambos lados una baranda o pasamanos de sección circular o anatómica sin interrupciones, para el deslizamiento de la mano de personas con las capacidades manuales comprometidas y otro  más  bajo  y  de  sección menor, para los niños, a

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///101.-

ejecutar en materiales agradable al tacto y de colores diferenciados, para los disminuidos visuales.

Las escaleras y escalones, con borde lateral libre, tendrán un borde para evitar el deslizamiento de bastones y muletas. No se aceptarán escaleras compensadas y helicoidales para personas con ambulación precaria y peligrosa, cuando son los medios de salida exigido para uso en casos de siniestro.

Las escaleras exteriores deben evitar la acumulación de agua.-

RAMPAS:

Las rampas deben tener como primera condición las pendientes longitudinales apropiadas, adecuadas para las sillas de ruedas y con problemas en  la ambulación. Cuando el desarrollo horizontal es importante, se deben intercalar descansos y a no ser que se salven pequeñas alturas, colocar pasamanos a ambos lados e intermedio cuando el ancho es importante. Los pasamanos serán dobles, uno mas abajo, para los usuarios en silla de ruedas.-

ASCENSORES:

En todo edificio de mas de un desnivel, el medio mas idóneo para salvar alturas es el ascensor. La dimensión  mínima de la cabina debe permitir alojar una silla de ruedas, y en todo edificio colectivo se deberá prever que el ascensor recepte una camilla para accidentes o procesos agudos. Las puertas del carro y del palier posibilitarán el paso de una silla de ruedas, y la botonera de comando estará al alcance de las personas en silla de ruedas, niños y enanos. Toda señalización en el palier será simultáneamente sonora y visual, para que sirva tanto a personas con deficiencia visual como de audición. Las alfombras de las cabinas deben estar pegadas. Colocar un pasa manos en tres lugares, para ser usado  por   ancianos,  personas  con  problemas  en  la

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///102.-

motricidad y la coordinación. Disponer de un equipo electrógeno de emergencia para el caso de interrupción del servicio eléctrico en los edificios de pisos.

HALLES-PASILLOS-LOCALES SECUNDARIOS.

En el hall, pasillos, locales secundarios se aplicarán todos los requerimientos que anteceden, y en todo lugar se debe verificar los movimientos de las sillas de ruedas. Se deberán evitar las grandes superficies cubiertas por espejos que produzcan desorientación. En circulaciones y halls no se deben poner elementos salientes a una altura menor de dos metros con veinte centímetros (2.20 m ) como extinguidores de incendio, o ménsulas con adornos, o ornamentos de los muros, para que los ciegos no se golpeen.

GRADO DE ADAPTABILIDAD EN LAS ZONAS PROPIAS:

Ciegos: Las dimensiones y partidos de las viviendas convencionales son adecuadas para ciegos, La vivienda no necesita señalización. Conviene que los muebles tengan puertas corredizas.

Disminuidos visuales: Sus necesidades son compatibles con las edificaciones comunes, solamente se puede adaptar haciendo contraste con los colores, corrigiendo la iluminación natural y artificial. Las llaves de luz que accionan la iluminación de los locales conviene que estén fuera del mismo, para cuando accedan al lugar no este a oscuras  y produzcan deslumbramiento.

Sordos: Los sordos no necesitan adecuar las dimensiones de los locales, pero si la vinculación entre los mismos, para articular la visualización de los mensajes visuales, generalmente centelleos  de distinto color que indican  que  se  ha  producido  una comunicación sonora

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///103.-

(timbres, teléfonos). Los dormitorios dispondrán de instalaciones de vibración, para informar que se ha producido un mensaje sonoro estando dormidos. La puerta de entrada debe  disponer de una mirilla más grande para permitir el reconocimiento del interlocutor y de su mensaje, si el sordo hace lectura labial. Lo ideal es colocar un portero eléctrico con cámara de televisión para individualizar y contestar la llamada. Las puertas llevarán burletes para evitar los cerramientos bruscos de puertas que el sordo no puede controlar Se sustituirán en el equipamiento las mesas rectangulares por otras redondeadas que permitan observar a todos los presentes.

Hipo acúsicos: Los hipo acúsicos muy severos deben observan las anteriores prescripciones.

SECCIÓN 11:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO

11.1 - INSTALACIONES SANITARIAS.

11.1.1 – PROVISION DE AGUA POTABLE.

Art.186: TODAS las instalaciones de agua potable deberán regirse por las normas específicas establecidas por la Municipalidad de Alta Gracia, en concordancia con los organismos específicos Provinciales y locales, y lo que para ello determine el C.U.-

11.1.2 - DESAGÜES CLOACALES.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///104.-

Art.187: TODAS las instalaciones destinadas a la eliminación de líquidos y residuos cloacales que se construyan en el área urbana del Municipio, deberán estar provistas de cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente.-

Art.188: EL OTA  podrá, en todos los casos que lo considere conveniente, solicitar planos aclaratorios de las instalaciones cloacales a realizarse.-

Art.189: NO se permitirá la construcción de pozos absorbentes bajo la acera o vereda.-

Art.190: EN todos los casos estos pozos absorbentes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener plano especial aprobado por el OTA en el caso de que el mismo haya sido requerido.(Art. 186°)

b) Distar 2,00 m como mínimo de la Línea Municipal.

c) Ser totalmente calzados en mampostería con los suficientes anillos de protección en hormigón armado.

d) Disponer de una bóveda superior o tapa de cierre, cuyo punto más elevado debe encontrarse a menos de 1,00 m. por debajo del nivel de terreno

Art.191: EN todos los casos en que en una construcción se realicen instalaciones destinadas a la evacuación de líquidos cloacales conforme a lo establecido en el art. 185º, es obligación del constructor de la obra solicitar ante el OTA, la inspección de las mismas con por lo menos 48 Hs. de antelación al ocultamiento de ellas con tierra u otros materiales.

Tal pedido de inspección en las condiciones citadas precedentemente,   como   así   también   la  inspección

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///105.-

realizada a las obras, deben constar en el acta de inspección municipal, sin cuyo requisito no se otorgará el Certificado Final de Obra.

11.1.3 – DESAGÜES PLUVIALES.

Art.192: EL desagüe de los techos de un edificio se hará por medio de los caños de los materiales que hoy se encuentran en plaza, y aprobados por los organismos correspondientes.

La cantidad de bajadas se calculará teniendo en cuenta que por cada caño de 4" de diámetro no podrá desagotarse más de 100 m2 de superficie de techos o terrazas.-

Art.193: LOS caños colectores de desagües de techos, de patios o de otros elementos se construirán en cañería de materiales existentes hoy en plaza y aprobados por los organismos correspondientes; tendrán las dimensiones adecuadas para una rápida evacuación de las aguas pluviales.

Estos caños de desagüe no podrán tener un diámetro transversal inferior a 4”.-

Art.194: NO se permitirá en ningún caso la desembocadura de desagües pluviales por sobre el nivel de la acera. Esta prohibición se hace extensiva a caños de desagüe de techos y/u otros elementos.-

Art.195: PARA todos los casos en que los techos tengan pendientes hacia los muros medianeros o la Línea Municipal, el agua de lluvia deberá ser recogida mediante conductos adecuados, prohibiéndose el escurrimiento directo de la misma.

No se permitirá el emplazamiento de desagües pluviales a una distancia menor a los 0,15 m. del eje de muros medianeros.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///106.-

Art.196: LOS casos especiales serán resueltos por el OTA conforme a las directivas de este Código y a las reglamentaciones de los organismos correspondientes.-

11.2 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Art.197: TODAS las instalaciones eléctricas que se realicen dentro del municipio, ya sea de origen privado, estatal o mixto, serán ejecutadas en un todo de acuerdo a las normas de la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (E.P.E.C.).-

11.3 - INSTALACIONES DE GAS

Art.198: LAS instalaciones para la provisión de gas envasado o por redes se realizarán en un todo de acuerdo a las normas que establece el ente responsable de la regulación y/o prestación del servicio, con responsabilidad de los profesionales matriculados contratados, con inspecciones habilitantes o no, por parte del Ente respectivo.-

11.4 - INSTALACIONES DE TELÉFONO

Art.199: LAS instalaciones para la provisión de teléfono se realizarán en un todo de acuerdo a las normas que establece el ente responsable de la regulación y/o prestación del servicio, debiendo presentarse Expediente cuando las instalaciones sean a más de una línea, y se necesite autorización para aprobar rotura de veredas o calle con carga según la Tarifaria en vigencia.-

11.5 - PRECAUCIONES CONTRA INCENDIOS

Art.200: TODAS las construcciones que se realicen dentro del Municipio se encuentran obligadas a cumplir las prescripciones  de  seguridad  contra incendios que para

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///107.-

cada caso se establecen en este Código. La Municipalidad podrá optar, en aquellos casos en que el edificio implique un riesgo importante para las personas, sea éste derivado del continente o contenido, por dar aplicación a la Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/79; la Ley No 24557 de Riesgos del Trabajo y su Decreto Reglamentario No 170/96 y el Reglamento Técnico de Protección Contra Incendios de la Dirección de Bomberos de la Provincia de Córdoba.

Art.201: ES obligación del propietario, de la empresa constructora o del constructor responsable, solicitar ante el OTA la inspección del cumplimiento de los requisitos establecidos para la seguridad contra incendios, sin cuyo certificado de inspección no se otorgará el correspondiente Certificado de Inspección Final de Obra.-

Art.202: LAS exigencias mínimas que deben cumplir los edificios para la seguridad contra incendios quedan establecidas conforme a la clasificación determinada para los mismos en los artículos siguientes.-

Art.203: LOS edificios para viviendas dispondrán de un extinguidor químico o similar para cada 200 m2. de superficie cubierta o fracción.-

Art.204: LOS edificios con acceso al público cumplirán los siguientes requisitos:

a) Dispondrán de un extinguidor químico o similar cada 100 m2 de superficie cubierta o fracción de planta.

b) La estructura resistente será de material incombustible, como así también las escaleras de acceso a las distintas plantas, las que en ningún caso podrán tener un ancho menor de 1,20 m.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///108.-

Art.205: LAS edificaciones industriales o de servicio cumplirán los siguientes requisitos:

a) Dispondrán de un extinguidor químico o similar por cada 300 m2 de superficie cubierta.

En los casos en que se trate de edificios que depositen o elaboren productos considerados inflamables, se aumentará el número de extinguidores químicos, conforme lo considere el OTA.

b) Dispondrán de rejillas antichispas en todas las bocas de salida de chimeneas.

c) Dispondrán de servicio de alarma contra incendios si así lo requieran como indispensable, conforme al destino del edificio. Estas deberán ser previamente aprobadas por la Municipalidad.-

Art.206: TODO propietario usuario, según corresponda, está obligado a mantener en buen estado de funcionamiento los extinguidores exigidos en el art. 202º.  Deberán facilitar las inspecciones periódicas que realice la Municipalidad y el Cuerpo de Bomberos de la localidad o la Junta de Defensa Civil.-

Art.207: EL responsable o usuario, según corresponda, contará con a personal idóneo en el manejo de  los  extinguidores químicos o matafuegos. La carga de éstos se renovará cuando se haya alterado o vencido el plazo de su eficacia.-

Art.208: CUANDO se comprobase el incumplimiento de las exigencias precedentemente establecidas, se intimará a realizar las correcciones necesarias.

De persistir dicho incumplimiento se hará pasible de multa y/o clausura del o los locales, sin perjuicio de exigir las correcciones apuntadas precedentemente.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///109.-

11.6 - LOCALES PARA INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Art.209: LOS locales para instalaciones complementarias son lugares destinados a la ubicación de servicios de infraestructura de los edificios en general.

11.6.1 - LOCALES PARA MEDIDORES

Art.210: EL local destinado para medidores agrupados o en baterías, tendrá fácil y cómodo acceso, estará bien ventilado e impermeabilizado y además cumplirá con lo siguiente:

a) Medidores y otras instalaciones de electricidad: se seguirán las instrucciones establecidas por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, sucursal Alta Gracia.

b) Medidores de gas: Se seguirán las instrucciones establecidas por el ente responsable de la regulación y/o prestación del servicio.

11.6.2 - LOCALES PARA CALDERAS Y OTROS DISPOSITIVOS TÉCNICOS

Art.211: LOS locales destinados para calderas y otros aparatos térmicos, deberán cumplir además de las normas fijadas por el ente responsable de la regulación y/o prestación del servicio y otras reparticiones competentes, los siguientes requisitos:

a) Tener una ventilación al exterior permanente que asegure una entrada constante y suficiente de aire, de acuerdo con las necesidades de las instalaciones que se realicen.

b) No deberán tener comunicación con locales para medidores de gas ni estar instalados éstos en el interior del mismo local.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///110.-

11.6.3 - LOCALES DESTINADOS A SECADEROS

Art.212: LOS locales destinados a secaderos, cuando sean proyectados como parte integrante de un edificio, serán construidos totalmente con materiales incombustibles y con revestimientos impermeables en todos sus planos interiores, fáciles de lavar y desinfectar. Cuando la instalación mecánica o térmica esté al alcance normal de una persona, deberá protegerse con defensas, de modo que no ofrezca peligro.

11.7 - CHIMENEAS

11.7.1 - GENERALIDADES

Art.213: TODO dispositivo que conduzca gases y vapores de combustión y cualquier otro contaminante para ser eliminado a la atmósfera deberán estar provistos de los orificios precisos para poder realizar la toma de muestra de gases y polvos, debiendo estar dispuestos de modo que se eviten turbulencias y otras anomalías que puedan afectar a la representatividad de las mediciones.-

Art.214: TODO aparato que produzca gases o vapores de combustión, deberá tener su chimenea de sección y material adecuado al caudal y tipo de gases o vapores provenientes de la combustión que realice.-

11.7.2 – CLASIFICACION

Art.215: LAS chimeneas se clasificarán según los gases y vapores que evacuen en los siguientes tipos:

Tipo 1: Chimeneas de baja temperatura: Las destinadas a calderas de calefacción por agua caliente o vapor a baja presión, chimenea a leña y otras similares de baja temperatura.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///111.-

Tipo 2: Chimeneas de temperatura media: Las destinadas a calderas de calefacción a vapor a alta presión y similares.

Tipo 3: Chimeneas de alta temperatura: para hornos en general y similares.

11.7.3 - CARACTERISTICAS TECNICAS.

Art.216: LAS chimeneas se construirán de mampostería, hormigón armado, metal u otros materiales incombustibles, que ofrezcan la aislación necesaria en cada caso y con la resistencia suficiente para resistir todas las cargas que puedan actuar sobre la misma, incluso la presión del viento.

Espesor de muros: el espesor de muros, según el material que se use, además de cumplir con las exigencias de resistencia deberá asegurar una aislación térmica equivalente a un muro de ladrillos comunes de 0,15 m para las chimeneas Tipo 1; de 0,225 m para las Tipo 2 y de dos muros de 0,225 m cada uno, separados por una cámara de aire de 0,05 m para las de Tipo 3.

Las chimeneas de metal, ejecutadas en el exterior de un edificio, tendrán fundación independiente de mampostería o de hormigón armado. Los interiores deben estar perfectamente soportados en elementos no combustibles y cuando las mismas atraviesen entrepisos combustibles, se tomarán las precauciones necesarias de aislación para evitar el contacto directo de los elementos combustibles y la chimenea misma.

Toda chimenea de metal exterior o interior, no podrá estar ubicada a menos de 0,60 m de una construcción combustible y de 0,10 m de una construcción incombustible cuando no esté aislada, y a 0,20 m y 0,03 m cuando esté aislada, respectivamente.-

Art.217: LAS chimeneas, según sus distintos tipos, tendrán las siguientes alturas mínimas:

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///112.-

a) Tipo 1: de 0,90 m más alta que la salida de la chimenea en la parte superior del techo, y no menos de 0,60 m. por encima de cualquier volumen edificado, ubicado dentro de un radio de 3,00 m. Quedan exceptuadas las chimeneas ubicadas en techos inclinadas con pendientes mayores de 15 %, en que la chimenea debe superar los 0,60 m de la cumbrera.

b) Tipo 2: de 3,00 m más alta que el plano horizontal determinado por el punto más alto de cualquier tipo de construcción ubicada dentro de un radio de 7,50 m.

c) Tipo 3: de 7,50 m más alta que el plano horizontal determinado por el punto más alto de cualquier construcción en un radio de 15,00 m.

Art.218: NINGUNA chimenea de mampostería podrá construirse a menos de 0,15 m del eje medianero.-

Art.219: LA sección transversal de las chimeneas para cualquier aparato de combustión, se diseñará y proporcionará para las condiciones de temperatura interior y exterior, volumen de gases o vapores a evacuar, aislación de las paredes, forma, materiales y cualquier otro factor determinante.-

SECCIÓN 12:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A GUARDACOCHES , GARAJES. Y ESTACIONAMIENTOS.

Art.220: SERÁN de aplicación para estos edificios, las siguientes características:

a) Altura mínima.

Los locales destinados a guardacoche tendrán una altura mínima de 2,20 m, para edificios o locales hasta 100 m2, y de 2.40 m mínimos, cuando superen los 100 m2.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///113.-

b) Acceso y circulación.

b1) Los edificios que no estén destinados exclusivamente a guardacoches, podrán tener un mismo espacio de acceso para peatones y vehículos, siempre que estos ingresos estén diferenciados por un elemento divisorio de 0,50 m. de altura mínima.

Cualquier servicio complementario de la cochera o playa no deberá trascender a la vía pública, ni tener acceso directo desde ella, salvo por los accesos propios del edificio de playa.

b2) Todos punto de un piso de guardacoche accesible por personas, distará no más de 40,00 m. de un medio de salida a través de la línea natural de libre trayectoria.

b3) En los edificios destinados exclusivamente a cocheras que no cuenten con una entrada independiente para peatones, deberá  preverse una vereda peatonal con un ancho mínimo de 0,60 m.

b4) La inclusión de ascensores para público no excluye la obligación de colocar escalera.

b5) Cuando el espacio destinado a cochera tenga una superficie por piso mayor de 500 m2 deberá contar con un medio de salida complementario ubicado en la zona opuesta a la salida principal, con un ancho mínimo de 1,00 m.

b6) Las rampas pueden ser rectas o curvas y tendrán superficie antideslizante, con una pendiente máxima del 20%.

b7) Será obligatorio un rellano horizontal de 6,00 m entre la rampa y la Línea Municipal o retiro de la Línea de Edificación destinado para ensanche de vereda, en su caso.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///114.-

b8) En los edificios que no sean destinados exclusivamente al estacionamiento público de automotores el ancho mínimo de la rampa, así como los accesos serán de 3,00 m.

b9) Las rampas deberán contar a cada lado con una faja de reserva de 0,30 m de ancho sobreelevado 0,10 m del nivel de la calzada.

En caso que la rampa tenga una de las fajas de reserva de un ancho no inferior a 0,60 m la escalera de escape no será exigible y la caja de escalera como medio de salida peatonal estará ubicada en el lugar opuesto de dicha rampa.

b10) El radio de giro de la rampa en ningún caso deberá ser menor a 5,00 m.

b11) Los egresos de las cocheras deberán contar con una señal luminosa y sonora de dos colores (verde y rojo) que dé aviso a los peatones de la salida de los vehículos, la misma deberá funcionar en forma permanente.

b12) Los boxes de estacionamiento deberán estar demarcados sobre el piso y muros con una dimensión de 5,00 m de largo por 2,50 m de ancho.

b13) Las calles de circulación interna tendrán como mínimo un ancho de 5,00 m para doble sentido de circulación y maniobra, y un ancho de 3,00 m en caso de sentido único.

b14) Los accesos distarán 15,00 m de la intersección de cordón de vereda de la esquina más próxima y tendrán un mínimo de 5,00 m de ancho.

En ningún caso se admitirán cocheras que no permitan el ingreso y egreso en marcha adelante.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///115.-

b15) Las superficies destinadas a circulación y maniobra deberán ser pavimentadas, mientras que las destinadas a los boxes de estacionamiento podrán ser compactadas y/o enripiadas.

c) Estructura y muros.

Los edificios destinados total o parcialmente a cocheras, serán de características constructivas tales que su estructura no transmita vibraciones a los edificios contiguos y sus elementos sean resistentes al fuego.

d) Solados.

d1) El solado de un lugar de estacionamiento y de los sitios destinados a la circulación de vehículos será de superficies antideslizantes e inalterable a los hidrocarburos, con una pendiente del 2 % hacia los desagües.

d2) En caso de edificación de cocheras por pisos se prohibe el escurrimiento de líquidos a pisos inferiores.

d3) En el ingreso de la cochera y en toda su extensión a lo largo de la línea de edificación, se colocará una rejilla de desagüe cuyo ancho no será inferior a 0,20 m.

d4) Deberá preverse un elemento separador o cordón de altura mínima de 0,15 m, a los efectos de que sirva de tope a las ruedas de los vehículos para evitar el impacto de los paragolpes contra muros, sean o no medianeros, con un ancho de 0,80 m.

e) Fachadas.

Cuando la cochera forme parte de un edificio como uso complementario, sus características constructivas y formales estarán compuestas arquitectónicamente con un mismo lenguaje de tal forma de conformar una unidad.

f) Iluminación y ventilación.

Se regirá por lo dispuesto por éste código.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///116.-

ESTACIONAMIENTOS:

Las edificaciones destinadas a viviendas colectivas, cuyo frente de lote sea mayor o igual a doce metros (12 m. ), deberán contar con un mínimo de espacios para estacionamiento, estando estos relacionados con la superficie propia de los departamentos, de acuerdo a lo siguiente:

Para departamentos cuya superficie no exceda los cincuenta y nueve metros cuadrados (59 m2), corresponderá una (1) cochera por cada cuatro unidades, desde sesenta metros cuadrados (60 m2) hasta noventa y nueve metros cuadrados (99 m2), una (1) cochera por cada dos (2) unidades, para más de cien metros cuadrados (100 m2), deberá tener una (1) cochera por unidad habitacional.

SECCIÓN 13:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A

MUROS DIVISORIOS DE PROPIEDADES

Art.221: SOBRE los muros divisorios de propiedades, aunque éstas sean de un mismo dueño queda prohibido lo siguiente:

a) Construir o establecer canchas de pelotas, paddle o bochas, y/u otras similares en los muros divisorios de las propiedades, aún cuando éstas sean del mismo dueño.

b) Colocar cualquier máquina, aparato, artefacto o instalaciones que produzcan trepidaciones, ruidos de golpes, o daños en los muros medianeros y/o a través de los mismos.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///117.-

c) Todo aquello  que esté específicamente determinado en el Código Civil sobre restricciones de dominio.-

Art.222: PODRÁ permitirse arrimar canteros a un muro divisorio siempre que se interponga un revestimiento impermeable que impida el daño a dicho muro.

No se podrá arrimar a los muros divisorios materiales que causen humedad u otro perjuicio.-

Art.223: TODO propietario tiene la obligación de evitar que las aguas de lluvia que caigan en su propiedad perjudiquen las vecinas, y a tal efecto, el OTA  podrá ordenar se ejecuten las obras necesarias para evitar dichos perjuicios o ejecutarlas a cargo del causante.-

Art.224: LAS filtraciones de humedad de las paredes medianeras deben ser evitadas por el propietario responsable del perjuicio y conforme a lo que en cada caso indique.-

Art.225: LA ubicación de desagües sobre muros medianeros deberán cumplir con las reglamentaciones que establece este Código en el Artículo 193°.-

SECCIÓN 14:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES A

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Art.226: EN todos los casos, los profesionales, empresas, constructores y propietarios, deberán seguir las normas técnicas y/o empíricas que estuvieran prescriptas o consideren más convenientes al fin propuesto.

La responsabilidad legal de las construcciones, aún cuando    mediaren   inspecciones,   observaciones   y/o

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///118.-

directivas por parte del OTA, será exclusiva del profesional, empresas y constructor responsable de la misma en forma solidaria.

Art.227: EN todas las construcciones, los materiales deberán ser adecuados al fin propuesto, no permitiéndose el empleo de aquellos que pudieran significar un peligro para las mismas.

Los profesionales, empresas constructoras, constructores y/o propietarios, serán responsables solidaria y legalmente en caso del empleo de materiales defectuosos que no cumplieren el fin propuesto.-

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///119.-

CAPITULO IV:

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES

A EDIFICIOS EXISTENTES

SECCIÓN 1:

EDIFICIOS EXISTENTES: CONSERVACIÓN, REFORMA Y AMPLIACIÓN

Art.228: TODO propietario está obligado a conservar cualquier parte del edificio en perfecto estado de solidez e higiene, a fin de que no pueda comprometer la seguridad, salubridad y estética urbana.

El aspecto exterior de un edificio se conservará en buen estado por renovación de material, revoque o pintura, de conformidad con las prescripciones que a tal fin reglamente este Código, teniendo en cuenta el emplazamiento y características del lugar de que se trate.

Si se tratare de edificaciones fichadas patrimonialmente, se deberá, cualquier intervención regirse por las Ordenanzas Patrimoniales en vigencia.

Los toldos sobre la vía pública también deberán ser conservados en buen estado.

Art.229: CUANDO se hubieran ejecutado obras no autorizadas por este Código, vigente a la   fecha de su ejecución, el OTA podrá exigir en cualquier oportunidad que el edificio sea retrotraído a la situación del plano aprobado. Si hubiera obra sin permiso pero en condiciones de ser autorizada por alguna prescripción existente, el OTA intimará la presentación de los planos y podrá conceder su aprobación, abonándose los derechos que correspondan.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///110.-

Art.230: LAS molestias que denuncie el propietario de un edificio como provenientes de una finca lindera, sólo serán objeto de atención para aplicar el presente Código, para establecer o restablecer la seguridad e higiene del edificio y en los casos que sean de atribución municipal.-

Art.231: EN caso de oposición del propietario para cumplimentar lo dispuesto en la conservación de edificios existentes, la Municipalidad podrá realizar los trabajos por Administración y a costa de aquel.-

Art.232: EN los casos de edificación existente que se encuentre fuera de la Línea Municipal o de la Línea de Edificación, no se permitirá ninguna clase de trabajo que no sea pintura o reparación de revoques.-

Art.233: UN local no podrá ser subdividido en una o más partes aisladas por medio de tabiques, muebles, mamparas u otros dispositivos fijos, si cada una de las partes no cumple por completo con las prescripciones de este Código, como si fuera independiente.-

Art.234: EN un local de negocio o de trabajo se permite colocar mamparas de subdivisión, siempre que las alturas de éstas no sobrepasen de 2 m, medidos desde el solado.-

Art.235: Reforma o ampliación de edificios:

a) En edificios conforme al Código: un edificio existente se puede ampliar, reformar o transformar mientras no contradiga las prescripciones del presente Código.

b) En edificaciones no conforme a este Código: todo uso o  destino  existente  de  un  edificio,  instalación  o

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///121.-

predio, no conforme a las prescripciones de este Código, podrá continuar siempre que no sea ampliado, reconstruido, reformado o transformado. Sin embargo, se autorizarán obras para la conservación en buen estado de la finca, las mejoras en las instalaciones que sean requeridas por el progreso de la técnica y las fundadas en razones de higiene que no aumenten la solidez y duración del edificio.

Art.236: PARA la tramitación de la aprobación de las refacciones, remodelaciones y/o modificaciones, la documentación necesaria establecida en el Cap. II Sección 1 del presente Código.-

SECCIÓN 2:

CONSTRUCCIONES EN MAL ESTADO: TRATAMIENTO

Art.237: TODA construcción en mal estado de seguridad o que por cualquier causa o motivo constituya un peligro público, deberá ser demolida por el propietario, o refaccionada, si fuera posible, para ponerla en condiciones.

La Municipalidad podrá ordenar en tales casos la refacción y/o demolición por intermedio de el OTA, fijando incluso los plazos de ejecución.-

Art.238: TODO muro se considerará en mal estado de seguridad, a los fines de la aplicación del artículo anterior, cuando presente alguna de las siguientes características:

a) Cuando esté vencido y su desplome alcance al tercio del espesor del mismo.

b) Cuando presente grietas que a juicio del OTA sean peligrosas a su estabilidad.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///122.-

c) Cuando sus fundaciones estén descubiertas y a nivel más elevado del cordón de la vereda, aún cuando los muros que sobre él graviten no estén trabajando fuera de las cargas máximas admisibles.

En caso de existir dudas sobre la consideración del estado de seguridad en un muro, un edificio o cualquier otra construcción, el OTA podrá recabar el informe de personas consideradas competentes a tal fin a efectos de dictaminar sobre el particular.

Art.239: CUANDO una edificación fuera declarada en estado de peligro se notificará a su propietario de tal circunstancia, emplazándolo a realizar los trabajos de refacción y/o demolición que corresponda, y el plazo de ejecución dado a los mismos.

Si aquél no habitase su propiedad y se ignorase su domicilio, la notificación se hará al inquilino y a falta de éste, se publicará la notificación por el término de  OCHO (8) días, al cabo de los cuales se podrá realizar por cuenta de la Municipalidad y con el cargo del titular del dominio.-

Art.240: CUANDO el peligro de derrumbe de un muro, edificio o construcción fuera inminente, el Departamento Ejecutivo podrá mandar demoler sin más trámite de conformidad a lo prescrito por el Art. 255º sobre demoliciones de esta Ordenanza.-

Art.241: SI transcurridos 3 (tres) días de la notificación al propietario u 8 (ocho) días desde la última notificación, y el propietario no se presentase, la orden municipal será cumplida por el OTA y a costa del titular del dominio.

El cobro de los importes que resulten por la ejecución de las tareas, será requerible por la vía judicial de apremio al titular del dominio, sirviendo de suficiente título ejecutivo a este fin el dictamen de la Jueza de Faltas a sus efectos..

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///123.-

CAPITULO V

ASPECTOS NORMATIVOS REFERENTES AL

FUNCIONAMIENTO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

SECCIÓN 1:

USO DE LA PROPIEDAD PUBLICA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Art.242: DURANTE la demolición y ejecución de la obra, la Empresa, el Profesional y el Propietario de la obra, deberán promover y garantizar el más alto nivel de Seguridad hacia los Terceros.-

Art.243: ES obligatoria antes de comenzar una obra, la colocación en la acera, de una valla provisoria en toda la extensión del frente de cualquier trabajo que, por su índole, sea peligroso, incómodo o signifique un obstáculo para el tránsito en la vía pública.-

Art.244: LA valla provisoria se construirá con tablas cepilladas y/u otro material que evite daño o incomodidad a los transeúntes. Las puertas que se coloquen no abrirán hacia afuera y estarán provistas de los medios necesarios para cerrarlas perfectamente durante la suspensión diaria de los trabajos. Cuando por circunstancias especiales, verificado por inspección, fuera imprescindible utilizar el espacio delimitado por la valla para establecer el obrador, deberá evitarse que los materiales se acopien sobre la acera y/o cuneta. En todos los casos, la separación de las vallas respecto de la L.M. no será mayor que la mitad del ancho de la vereda, debiendo dejar un paso libre de 0.70 m de ancho entre la valla y la línea del cordón de pavimento o la línea de árboles.

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///124.-

La valla no deberá rebasar los límites laterales de la vereda del predio. La altura de la valla no será menor a 2 m tomados del nivel de la vereda.

Art.245: LA valla provisoria será trasladada a la L.M., tan pronto como se haya ejecutado la obra, pudiendo el OTA  autorizar especialmente la permanencia de la valla por un término, el más reducido posible.

Excedido este término, el retiro podrá ser efectuado por administración a costa del profesional, constructor y/o empresa constructora.-

Art.246: DE considerarlo necesario el OTA podrá disponer se adopten medidas especiales de protección, como por ejemplo, puente para peatones, cobertizos sobre vereda, pantallas de protección, u otros.

Las disposiciones de esta sección no relevan a las Empresas o Profesionales del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Nº 19587, Decreto Reglamentario 351/79.-

Art.247: EL D.E.M. fijará las zonas del Municipio en que puedan permitirse excepciones a lo prescrito con relación al uso de la propiedad pública durante la construcción.-

SECCION 2:

# DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

Art.248: TODAS las demoliciones que se realicen dentro del radio municipal, requieren del Permiso de Obra, conforme a lo establecido en el Artículo 11º. Previamente a la iniciación de los trabajos de demolición debe solicitarse ante los organismos correspondientes la interrupción de los servicios de agua, gas y electricidad.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///125.-

Art.249: SÓLO se otorgarán permisos para efectuar demoliciones, cuando exista un profesional responsable técnicamente de su ejecución.-

Art.250: CUANDO por razones de seguridad, la Municipalidad deba proceder a realizar una demolición sin el consentimiento del propietario o si la finca se hallara en litigio o fuese desconocido el propietario, pese a los recaudos tomados en tal sentido, o por tratarse de casos de extrema urgencia, se labrará un acta previa ante escribano público, en el que constará el estado de la edificación a demoler y la causa de la demolición. Esta acta será firmada por dos vecinos o en su defecto, por autoridad policial. Los trabajos efectuados correrán por cuenta del propietario y/o a cargo de la finca según corresponda.-

Art.251: TODAS las demoliciones se realizarán de manera que no perjudiquen a los propietarios linderos o a los intereses de terceros, ni obstaculicen la vía pública.

En cada caso el OTA  podrá dar las directivas que estime convenientes.  En todos los casos, la responsabilidad civil o penal que pudiere surgir con motivo de los trabajos de demolición, será exclusivamente del propietario, la empresa constructora o el constructor que la realice.-

Art.252: TODA demolición que se realice sobre la Línea Municipal o próxima a ella, deberá ser protegida por un vallado de características similares a la que se determinan en el Artículo 243° del presente Código.-

Art.253: CUANDO se realicen excavaciones aisladas que no formen parte de un expediente de construcción, se deberá dar Aviso de Obra a la Municipalidad, conforme a lo establecido en el Art.13º.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///126.-

CAPITULO VI

DISPOSICIONES PUNITIVAS

Art.254: LAS sanciones establecidas en este Capítulo se refieren exclusivamente a la aplicación de este Código y no tienen relación con otras de carácter municipal de otro tipo.

Las mismas serán determinadas por el Departamento Ejecutivo por la vía reglamentaria correspondiente y serán aplicadas tanto al propietario y/o responsable del proyecto, de la conducción técnica, dirección o representación, como a cualquier profesional interviniente en el mismo caso.-

Art.255: LAS sanciones se graduarán según la naturaleza o la gravedad de la falta y de acuerdo con los antecedentes del infractor. Una vez aplicada la penalidad no podrá ser convertida en otra.-

Art.256: LA Municipalidad llevará un registro de penalidades donde anotará las sanciones solicitadas y aplicadas a cada profesional y a cada empresa.  Publicará mensualmente la nómina de profesionales y empresas que hayan sido suspendidos en el uso de la firma y notificará al Colegio profesional que corresponda, la nómina de aquellos profesionales que hayan sido sancionados.-

Art.257: LAS infracciones a lo dispuesto en este Código, se penalizarán de acuerdo con el siguiente criterio:

a) Apercibimiento a los responsables (propietario, profesional y constructor).

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///127.-

b) Multa variable según la importancia de la infracción.

Art.258: SE aplicará apercibimiento por:

a) No concurrir a una citación.

b) No tener en obra los documentos aprobados.

c) Efectuar en obras autorizadas ampliaciones y/o modificaciones en condiciones previstas por este Código, pero sin el permiso correspondiente.

Art.259: EL apercibimiento se aplicará como sanción una sola vez por obras en infracción. Si la infracción no se corrigiere, se aplicará la multa.

Art.260: SE aplicará multa por las siguientes infracciones:

a) Iniciar sin permiso o sin dar aviso correspondiente cualquier tipo de obra, de acuerdo al Tribunal Administrativo de Faltas.

b) Efectuar en obras autorizadas trabajos en contravención, de acuerdo al Tribunal Administrativo de Faltas.

c) Impedir el acceso a las propiedades a los inspectores en función de acuerdo al Tribunal Administrativo de Faltas.

d) No acatar orden de paralización o clausura de obra de acuerdo al Tribunal Administrativo de Faltas.

e) No corregir una infracción en el plazo establecido de acuerdo al Tribunal Administrativo de Faltas.

f) Falsear datos que hubieran motivado la denegación de la autorización o permiso respectivo, o modificar las condiciones de su otorgamiento de acuerdo al Tribunal Administrativo de Faltas.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///128.-

Art.261: SALVO los casos de apercibimiento, el procedimiento para la aplicación de sanciones se iniciará con la comunicación al supuesto responsable de los hechos, de tal medida y de la norma en que se funda la infracción. Según las circunstancias del caso, concederá un plazo no menor a tres días hábiles ni mayor a cinco, para que  tome conocimiento de las actuaciones, formule su descargo y  presente los comprobantes  que estime  convenientes. En la misma oportunidad se le hará saber que puede hacerse asistir por  un letrado y ejercer plenamente el derecho de defensa.

Este procedimiento sólo podrá ser omitido en casos de urgencia manifiesta  y cuando de las circunstancias del caso pudieran derivarse peligros inminentes y graves para las personas o cosas.-

CAPITULO VII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art.262: TODA refacción, remodelación y/o ampliación ejecutada o en ejecución - que se hayan realizado en contravención con las disposiciones de este Código, podrán presentar expediente de construcción ante esta Municipalidad, abonando los derechos de construcción que correspondieren. El plazo para dicha presentación será de 180 (ciento ochenta) días a contar desde la fecha de promulgación de la presente Ordenanza.-

Art.263: EN aquellos casos en que se hubiera realizado visación previa de los planos de proyecto y/o relevamiento con fecha anterior al de la promulgación de la presente Ordenanza, se autorizará el ingreso de expedientes en el término de 180 (ciento ochenta) días posteriores a dicha promulgación.-

...///

“Año del Cincuentenario de la Asociación y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad”

...///129.-

Art.264: DEROGASE la Ordenanza Nº 1294 y modificatorias.-

Art.265: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente Ordenanza.

Art.266: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Alta Gracia, incorpórese al Libro de Ordenanzas y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-

ANEXO I:

RADIO MUNICIPAL

(ORDENANZA N° 8551/09 Y DECRETO 049/10)

ANEXO II:

CARATULAS

ANEXO III:

GRAFICOS

ANEXO IV:

Diagnóstico y Propuesta